[image: image1.png]J.d Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie W & uropeiski Fundusz
. SLASK oo





	Projekt: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Świeradowie-Zdroju”

Nr RPDS.04.02.01-02-0008/16 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój
	Tel.  +48 75 781 64 89

Fax.  +48 75 781 65 85

Strona internetowa: www.swieradowzdroj.pl
e-mail: um@swieradowzdroj.pl


Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego OR.271.25.2017
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
	dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie

	PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

	na roboty budowlane:

	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Świeradowie-Zdroju”


Zatwierdzam
…………………………………………………………
Świeradów-Zdrój, dnia 13.11.2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania nr 4.2.1 „Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020
Świeradów-Zdrój, listopad 2017 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
	l.p.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1.
	Część I
	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

	2.
	Część II
	Wzór Umowy

	3
	Część III
	Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Dokumentacja projektowa, opracowana przez AMELUX Wioleta Nowacka - Daniłów, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec, na którą składają się :

	
	
	Projekt budowlany „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju”

	
	
	Projekt budowlany „Rozbudowa sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”

	
	
	Projekt budowlany „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju”

	
	
	Projekt budowlany „Rozbudowa sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju

	
	
	Projekt wykonawczy „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju”

	
	
	Projekt wykonawczy „Rozbudowa sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”

	
	
	Operat wodno-prawny

	
	
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

	
	
	pozwolenie na budowę Starosty Lubańskiego nr 41/2017

	
	
	pozwolenie na budowę Starosty Lubańskiego  nr 42/2017

	
	
	pozwolenie na budowę Wojewody Dolnośląskiego nr I-D-52/17

	
	
	pozwolenie na budowę Wojewody Dolnośląskiego nr Nr I-D-51/17

	
	
	Decyzja nr 102/2017 zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze

	
	
	Decyzja nr 2341/2016 pozwolenie na podejmowanie działań w zabytku Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze

	
	
	Decyzja nr ZD/0240/I/377/2017 zgoda na lokalizację Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

	
	
	Załączniki do Decyzji nr ZD/0240/I/377/2017 zgoda na lokalizację Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

	
	
	Decyzja nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

	
	
	Decyzja nr 4/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój

	
	
	Dokumentacja hydrogeologiczna i geotechniczna

	
	
	Protokół ZUD

	4
	Część IV
	Wykaz Cen


Część I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Spis treści:
4I.
Nazwa i adres Zamawiającego.


4II.
Tryb udzielania zamówienia.


4III.
Opis przedmiotu zamówienia.


9IV.
Termin wykonania zamówienia.


10V.
Zamówienia częściowe.


10VI.
Czynności związane z przygotowaniem postępowania.


10VII.
Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej oraz aukcji elektronicznej.


10VIII.
Warunki udziału w postępowaniu.


18IX.
Podstawy wykluczenia z postępowania


19X.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


24XI.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów


26XII.
Termin związania ofertą.


26XIII.
Opis sposobu przygotowywania ofert.


28XIV.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


29XV.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty


31XVI.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.


32XVII.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia


33XVIII.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


33XIX.
Wymagania dotyczące wadium.


33Wnoszenie wadium.


35Zasady zwrotu wadium:


36XX.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


37XXI.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego/Wzór umowy


38XXII.
Adres strony internetowej Zamawiającego.


38XXIII.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


38Odwołanie


39Skarga


40XXIV.
Wykaz załączników do niniejszych SIWZ


86Załącznik do Umowy


86WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ





I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Adres: ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

NIP: 616-10-01-947

Regon : 230821397

strona internetowa: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek w godz. od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, w piątek w godz.  od 7.30 do 15.00
II. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej także „ustawą Pzp”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.

Realizacja zamówienia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania nr 4.2.1 „Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju przy ulicach: Dolna, Dworcowa, 11 Listopada, Boczna, Stawowa, Kolejowa, Mokra, Wilcza, Krucza, Nadbrzeżna, Kościuszki, Jana III Sobieskiego, Leśna, Kopernika, Chrobrego, Chopina, Władysława Jagiełły.

Zamówienie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej (wraz z czterema nowymi przepompowniami) w miejscowości Świeradów-Zdrój wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W zakres zamówienia wchodzi również budowa sieci wodociągowej jako elementu uzupełniającego działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obszarze oddziaływania projektu.

Zakres rzeczowy:
· kanalizacja sanitarna:

· grawitacyjna – ok. 6.345,0 m,
·  tłoczna  – ok. 526,0 m,

· 1 przejście nad rzeką Kwisą rurociągu tłocznego o długości 20 m,

· sieć wodociągowa – ok. 3.895,1 m.
Szczegółowe zestawienie:

· budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – ok. 6.345,0 m, w tym:

· DN315 – 1.173,0 m,

· DN250 – 1.173,0 m,

· DN200 – 3.586,0 m,

· DN160 – 413,0 m,

· studnia rozprężna DN1000 – 4 szt.

· budowa sieci kanalizacji tłocznej – ok. 526,0 m, w tym:

· PE 160 – 43,0 m,

· PE 125 – 442,0 m,

· PE 100 – 41,0 m,

· przepompownia ścieków – 4 szt.

· budowa sieci wodociągowej – ok. 3.895,1 m, w tym:

· PE 110 – 3.511,1 m,

· PE 90 – 53,9 m,

· PE 50 – 10,6 m,

· PE 40 – 163,0 m,

· PE 32 – 156,5 m,

· hydrant naziemny DN80 - 22 kpl.

· strefowa kontenerowa pompownia wody,

· 1 przejście nad rzeką Kwisą o długości ok. 16 m.
Zamówienie podzielone jest na cztery następujące części:
Część I
Orientacyjny zakres rzeczowy:
· budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 5.778,0 m,

· budowa sieci wodociągowej – ok. 3.622,1 m.
1. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni tłuczniowej w ul. Dolnej od S0.1 do S0.18 i S0.18 do S0.18.1,

2. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Dolnej  na odcinkach:
· od S0.18 do S0.27

· od S0.27 do i S0.28
· do S0.27 do S0.27.1, bez studni S0.27.1

3. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Dolnej, Dworcowej i Kolejowej na odcinku od S0.28 do S0.43,

4. Wodociąg od W1 do W2,
5. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Mokra na odcinku od PS2 do S2.12, 

6. Pompownia ścieków PS2 - kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny
7. Rurociąg tłoczny od PS2,

8. Wodociąg w ul. Mokrej od W2 do W10,

9. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni z asfaltowej ul. Mokra i Kruczej na odcinku od S2.12 do S2.16, z wpięciem do studni S2.12 rurociągu tłocznego od PS3,

10. Wodociąg w ul. Mokrej  i Kruczej od W10 do W15, z wpięciem do węzła W15 wodociągu od W15 do W69A w ul. Nadbrzeżnej i Kościuszki,

11. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Kruczej na odcinku od S2.16 do S2.25,

12. Wodociąg w ul. Kruczej od W15 do W22,

13. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Kopernika na odcinku od S2.25 do S2.37,

14. Wodociąg w ul. Kopernika od W22 do W32,

15. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Kopernika na odcinku od S2.37 do S2.45,

16. Wodociąg w ul. Kopernika od W32 do W43,

17. Kanały grawitacyjne wzdłuż ul. Nadbrzeżnej na odcinku od S2.45 do S2.51,

18. Wodociąg wzdłuż ul. Nadbrzeżnej od W43 do W48,

19. Strefowa pompownia wody przy ul. Nadbrzeżnej - kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny,

20. Kanały grawitacyjne wzdłuż ul. Nadbrzeżnej na odcinku od S2.51 do S2.63 oraz od S2.54 do S2.54.5,

21. Wodociąg wzdłuż ul. Nadbrzeżnej od W48 do W56,
22. Kanały grawitacyjne wzdłuż ul. Nadbrzeżnej na odcinku od PS4 do S4.12, od S4.2 do S4.2.4 i S4.2.1 do S.4.2.6,

23. Pompownia ścieków PS4 – kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny,
24. Rurociąg tłoczny od PS4 z przejściem przez rzekę Kwisę do S2.63,

25. Wodociąg w ul. Nadbrzeżnej od W56 do W65.

Część II
Orientacyjny zakres rzeczowy:
· budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 395,0 m.
1. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Bocznej na odcinkach:

· od PS1 do S1.8, 

· od S1.1 do i S1.11.

2. Pompownia ścieków PS1 - kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny,

3. Rurociąg tłoczny od PS1 z przejściem przez rzekę Kwisę, ze studnią S0.27.1.
Część III
Orientacyjny zakres rzeczowy:
· budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 272 m.
1. Kanały grawitacyjne z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Ratowników Górskich, Zaułek, Nadbrzeżna  na odcinkach:

· od Si do S1.23,

· od S1.13 do i S1.15,
· do S1.20 do S0.1.22,
Część IV
Orientacyjny zakres rzeczowy:
· budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 426,0 m,

· budowa sieci wodociągowej – ok. 273 m.
1. Wodociąg (przejście przez rzekę Kwisę) i w ul. Nadbrzeżnej od W15 do W 67’, bez wpięcia do węzła W15,
2. Kanały grawitacyjne wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i w ul. Kościuszki z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku od PS3 do S3.11 i od S3.11 do S3.11.1 ,

3. Pompownia ścieków PS3 - kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny,
4. Rurociąg tłoczny od PS3 z przejściem przez rzekę Kwisę do S2.12, bez wpięcia do studni S2.12.
1. 
W przypadku użycia w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej nazw producentów, znaków, nazw towarowych, pochodzenia, mających charakter poglądowy, a których wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, o których mowa w art. 29 ust. 3 upzp., bądź norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 upzp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

2. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby, urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają funkcję i wymagania techniczne opisane w Dokumentacji projektowej. W takim przypadku, do Wykonawcy należy wykazanie, że oferowane przez niego wyroby, materiały lub urządzenia spełniają, co najmniej, wymagania techniczne po kątem przydatności (funkcji jaką mają spełniać) i parametrów technicznych wyrobów, materiałów lub urządzeń przywołanych w Dokumentacji Projektowej.

3. 
Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy i ich odpowiedniki ”, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi.

4. 
W każdym miejscu w Dokumentacji projektowej, po każdym wyrazie wskazującym na konkretne wyroby, materiały lub urządzenia poprzez określenie nazwy producenta, znaku, nazwy towaru lub pochodzenia Zamawiający dodaje wyrazy: lub równoważny.   
5. 
Przez pojęcie równoważny Zamawiający rozumie każdy inny materiał, wyrób, urządzenie, który spełnia podstawowe funkcje techniczne i parametry techniczne w tym w szczególności wytrzymałościowe i izolacyjne, użytkowe, funkcjonalne i estetyczne, co najmniej przywołanym w  Dokumentacji projektowej.

6. 
Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.

	45231000-5
	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

	45232000-2
	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

	45231300-8 
	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków


7. 
Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co  najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności prostych, tj. nie wymagających specjalnych umiejętności czy wykształcenia zawodowego, doświadczenia, w szczególności przy robotach rozbiórkowych i demontażach, robotach ziemnych nie wymagających użycia sprzętu mechanicznego, i których wykonywanie polegać będzie w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666, z późn.zm).
1.1 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonujących ww. czynności Wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o których mowa w podpunkcie 4.3.

1.2 Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

1.2.1 Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z wymienionych osób zatrudnione są  w oparciu o umowę o pracę.
1.2.2 Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres  wykonywanych przez niego czynności.

1.2.3 Nieprzedłożenie Wykazu w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku - Zamawiający zatrzymuje Wykonawcy wadium na podstawie art.46 ust.5 pkt 1,3 upzp. 
1.2.4 Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał  od przedłożenia Wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust 3 upzp.

1.2.5 W celu sporządzenia Wykazu osób – Wykonawca może posłużyć się ponownie wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.

7.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania co najmniej 50% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności określonych w ww. podpunkcie 4. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

(a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu oraz dokonywania ich oceny,

(b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu,

(c) zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7.4
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności określonych w ww. podpunkcie 4., dla których wskazano sposób zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

(a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

(b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w podpunkcie 11, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. 

(c) Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

7.5 
Z tytułu niespełnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności, określonych w podpunkcie 7.4. Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Rozdziale II. Wzór umowy - §13 . 
8. 
Wymagany okres rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy, licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia dla Wykonawców składających oferty na wszystkie części zamówienia lub dla Wykonawców składających oferty na Część I zamówienia –  do 30.09.2018 r. Termin ten obejmuje okresy od dnia zawarcia Umowy do zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do rozpoczęcia prac odbiorowych.
2. Termin wykonania zamówienia dla Wykonawców składających oferty na Część II, Część III, Część IV zamówienia – do 31.07.2018 r. Termin ten obejmuje okresy od dnia zawarcia Umowy do zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do rozpoczęcia prac odbiorowych.
V. Zamówienia częściowe.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na I, II, III lub IV część oddzielnie, bądź też na wybrane przez siebie części zamówienia, bądź też może złożyć ofertę na wykonanie wszystkich części zamówienia.
VI. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.
Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie poinformował Wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, oraz nie przeprowadził dialogu technicznego.
VII. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej oraz aukcji elektronicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie nakłada wymogu składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu.

1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki udziału, dotyczące:

1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym punkcie.
2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W przypadku składania oferty na całość zamówienia (część I, II, III, IV), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową (lub środki finansowe i zdolność kredytową), co najmniej w wysokości: 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

W przypadku składania oferty na wybrane części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości:
Część I – 700.000,00 zł

Część II – 100.000,00 zł

Część III – 100.00,00 zł

Część IV – 100.000,00 zł
W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości sumy środków finansowych lub zdolności kredytowej dla poszczególnych części zamówienia.

Np. 

· W przypadku składania oferty na Część I i Część III, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

· W przypadku składania oferty na Część II i Część IV, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html . Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.
3)
zdolności technicznej lub zawodowej:
1. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia (część I, II, III, IV) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej:

a) dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej metodą rozkopową i/lub bezrozkopową o łącznej długości nie mniejszej niż 4 km.

oraz 

b) dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej niż 2 km.

Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeśli przedstawi w wykazie robót budowlanych:
a) dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej metodą rozkopową i/lub bezrozkopową o łącznej długości nie mniejszej niż 4 km,

oraz 

b) dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej niż 2 km.

lub

dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej metodą rozkopową i/lub bezrozkopową o łącznej długości nie mniejszej niż 4 km oraz budowie sieci wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej niż 2 km. W tym przypadku wskazane dwie roboty budowlane muszą być zrealizowane w oparciu o dwie umowy.
W przypadku składania oferty na wybrane części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej:
Część I
a) dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej metodą rozkopową i/lub bezrozkopową o łącznej długości każdej ze wskazanych robót nie mniejszej niż 3,3 km
oraz 

b) dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości każdej ze wskazanych robót nie mniejszej niż 1,8 km.
Część II
dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej metodą rozkopową i/lub bezrozkopową o łącznej długości każdej ze wskazanych robót nie mniejszej niż 0,2 km
Część III
dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej metodą rozkopową i/lub bezrozkopową o łącznej długości każdej ze wskazanych robót nie mniejszej niż 0,15 km
Część IV
dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej metodą rozkopową i/lub bezrozkopową o łącznej długości każdej ze wskazanych robót nie mniejszej niż 0,25 km
oraz 

dwie ukończone roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości każdej ze wskazanych robót nie mniejszej niż 0,14 km.
W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się realizacją robót budowlanych, zgodnie z warunkami dotyczącymi części o większych wymaganiach oraz większym zakresie rzeczowym.

Np. 
· W przypadku składania oferty na Część I i Część III, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki postawione dla Części I. 

· W przypadku składania oferty na Część II i Część IV, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki postawione dla Części IV. 

2. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia (część I, II, III, IV) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
1. Kierownik budowy pełniący również funkcję Kierownika robót - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

· uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 
2. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: 
· uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 
3. Kierownik Robót Drogowych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

· uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w ww. branżach przez jedną, dwie lub trzy osoby pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wskazane do pełnienia funkcji zgodnie z  zakresem odpowiadającym ich uprawnieniom.
W przypadku składania oferty na Część I Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
1. Kierownik budowy pełniący również funkcję Kierownika robót - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

· uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 
2. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: 
· uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).
3. Kierownik Robót Drogowych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

· uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 
W przypadku składania oferty na Część II Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
1. Kierownik budowy pełniący również funkcję Kierownika robót - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

· uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 
2. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: 
· uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 
3. Kierownik Robót Drogowych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

· uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).
W przypadku składania oferty na Część III Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
1. Kierownik budowy pełniący również funkcję Kierownika robót - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

· uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).
2. Kierownik Robót Drogowych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

· uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).
W przypadku składania oferty na Część IV Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
1. Kierownik budowy pełniący również funkcję Kierownika robót- osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

· uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).
2. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: 
· uprawnienia budowlane(*1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). 
3. Kierownik Robót Drogowych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie:

· uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).
W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby, zgodnie z warunkami dotyczącymi części zamówienia o większych wymaganiach oraz większym zakresie rzeczowym.
Np. 

· W przypadku składania oferty na Część I i Część III, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki postawione dla Części I. 

· W przypadku składania oferty na Część II i Część IV, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki postawione dla Części IV. 
 (*1) 
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 – dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 – dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).
3.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. 
„Stosowna sytuacja”, o której mowa  w punkcie 2.2  wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych  podmiotów,  w szczególności przedstawiając zobowiązanie  tych podmiotów  do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

b) Zobowiązanie musi mieć formę pisemną,  być  dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby,
c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, art. 24 ust.5,

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
e)  z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie  wynikać w szczególności:

· zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

· sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

· zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

· czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/ usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
f) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

g) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

2)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

5.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt. 12 do 23 upzp.

2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5, pkt 2) i pkt 8) upzp: 
„2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca  w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych” .

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności  podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt.15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”. 
3. 
Wykonawca, który podlega  wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt 13) i 14)  i pkt 16) do 20)  oraz art.24 ust.5 pkt 2) i pkt 8) może zgodnie z art. 24 ust.8 przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Przedstawione przez  wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi  i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia.
X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.
Do oferty Wykonawca dołącza:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,  podpisany przez Wykonawcę,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3;
c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w oryginale lub potwierdzone notarialne za zgodność z oryginałem; zgodnie z zapisem XVI.2 dotyczy to również Wykonawców występujących wspólnie,

d) dowód wniesienia wadium,
e) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, aby udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7;

f) wypełniony Wykaz Cen, wg wzoru stanowiącego Część IV SIWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące dokumenty:
1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
  W przypadku „innego dokumentu” - wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze.
   Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.
2)
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  (patrz: zapis  punktu 8.3) 2., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujący dokument:
1)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5)
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6)
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7)
oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

8)
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp, Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 7.
        Wraz  z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić  dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi  nie  prowadzą  do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  DOKUMENTY WYMIENIONE W PUNKCIE 3, 5, 6  NIE SĄ DOŁĄCZANE DO OFERTY.
 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w punkcie VIII. 2 oraz w punkcie X.  3, 5, 6.
7.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. X.6:

1)
pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

2)
pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.
Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się.

10.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9 zdanie pierwsze stosuje się.

11.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który:

1)
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia tych podmiotów z udziału w postępowaniu, wskazanych w ust. 6 pkt 1–8.;

2)
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będącego podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia dokumentów dotyczących tego podwykonawcy, potwierdzających brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy z udziału w postępowaniu, wskazanych w ust. 6 pkt 1–8.
12.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy (i są one aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

14.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z zapisów art. 24aa ustawy Pzp co oznacza, że w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 3, 5 i 6.
15.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

16.
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

17.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 21, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

18.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, a poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

19.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

20.
W przypadku, wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty i żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1.
Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywa się :
·  
za pośrednictwem operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1481 z późn.zm.) osobiście, za pośrednictwem posłańca. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  są przekazywane na adres   Zamawiającego: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11.Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.
·  
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu    usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 z późn.zm.).

b) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje:
     - w czasie toczącego się postępowania  należy kierować na adres: zp@swieradowzdroj.pl,  
     - po podpisaniu umowy z wykonawcą należy kierować na adres:  
        a.mazurek@swieradowzdroj.pl  
c) Wszystkie przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje za pośrednictwem komunikacji elektronicznej wysłanej na adres e-mailowy wskazany w ofercie  i/lub  faksu na numer wskazany w ofercie na żądanie drugiej strony „nadawcy” wymagają  potwierdzenia przez stronę otrzymującą („adresata”), jednak w przypadku uchylania się „adresata” od potwierdzenia otrzymania wiadomości – ważna jest dla celów dowodowych data przesłania przez „nadawcę” dokumentu za pośrednictwem ww. środków przekazu.

d) Za błędnie lub nieczytelnie podany adres poczty elektronicznej lub numer faksu – odpowiada wyłącznie Wykonawca.
2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami  jest  P. Anna Mazurek,  zgodnie z zasadami i formą, o których mowa w punkcie XI.1.
3. Wyjaśnienia treści SIWZ:
a) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt. b)

b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym   upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,

c) ewentualna zmiana  terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w ww. ppkt. a), po upływie którego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ może pozostać bez rozpoznania,

d) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania,

e) Zamawiający  nie przewiduje zorganizowania zebrania z potencjalnymi  wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości  dotyczących treści SIWZ.  
4. Modyfikacji treści SIWZ:
a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ,

b) dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ  oraz udostępni ją na własnej stronie internetowej,

c) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia, zmiany, w tym w szczególności zmiany terminów  oraz udzielone odpowiedzi na pytania wykonawców stają się integralna częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

d) Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi,
e) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

f) o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający, poinformuje wszystkich wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniona zostanie niniejsza SIWZ - http:// bip.umswieradowzdroj.nv.pl
5. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

a) Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, w tym w szczególności:

a1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

a2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,

a3) pełnomocnictw

- jeżeli spełnione zostaną przesłani określone w art.26 ust.3 i ust.3a.upzp. 

b) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia,
c) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

d) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o dokonaniu takiej czynności nie wyraził zgody na poprawienie omyłki.
XII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający może, co najmniej na trzy (3) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4.  Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużania dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
Wymagania podstawowe.

1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę.

3)
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.

4)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

2.
Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.

2) Oferta (w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny- t. j. Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.

3) Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

3.
Zawartość oferty.

1)
Treść Oferty – oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające w swojej treści sposób realizacji zamówienia, jak też zakres zobowiązania Wykonawcy.

2)
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4. Postanowienia dotyczące przygotowania oferty

a) na ofertę składają się  dokumenty  (oświadczenia i zobowiązania podmiotu udostępniającego)  wymienione w punkcie X. 1a) i 1b) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie),  o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego ( gwarancji lub poręczenia),

b) oferta wraz z załącznikami musi odpowiadać treści SIWZ, być czytelna, sporządzona w języku polskim; 

c) oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, przy czym wymaga się załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;

d) jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie  za zgodność  z oryginałem;

e) zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc.  powinny być parafowane przez Wykonawcę;

f) zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, a  w treści oferty umieszczona informacja o ilości stron;
g)  zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia, zobowiązanie podmiotu udostępniającego, wykaz osób, informacja o przynależności lub braku przynależności  do grupy kapitałowej, etc.) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach;

h)
wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Postanowienia w tym zakresie zawarte są w punkcie X.6;

i)
złożenie więcej niż jednej oferty zawierającej propozycje alternatywne/ wariantowe dla zamówienia  spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę;

j)
Zamawiający żąda wskazania w ofercie zakresu rzeczowego zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw tych podwykonawców; (→ zapisy punktu XX.) 

k)
wykonawca składając ofertę ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj)towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku;

l) 
obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz  zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

m)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania i/lub niewłaściwego zabezpieczenia opakowania/kopert złożonej oferty;

n)
oferta wraz z wszelkimi  oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211), jeśli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane;
o)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

a) Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy  o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zawartych w ofercie oraz jej załącznikach, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 1.n).

b) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w  ww. punkcie a) przetwarzane będą  do celów przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z wybranym wykonawcą, rozliczeń płatności pomiędzy stronami umowy i Dotującym, ewentualnych działań kontrolnych czy też udostępniania  dokumentacji z postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w miejscu: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów - Zdrój, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie:
	do dnia
	28 listopada 2017 r.
	o godz.
	14:00


Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed terminem otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), opisanej w następujący sposób:
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
Nie otwierać przed dniem: 28.11.2017 r., godz. 14:30 (data i godzina zgodna z pkt.XIII.3 SIWZ)

2. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, pokój nr 24a
	w dniu
	28 listopada 2017 r.
	o godz.
	14:30


XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Ceną oferty podlegającą ocenie jest cena ryczałtowa brutto podana w Formularzu Oferty, tj. cena ryczałtowa uwzględniająca należny podatek VAT na dzień składania oferty i wynika ona z wypełnionego Wykazu Cen.

2. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w nim ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z tymi przepisami.  

5. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług.

6. Umowna Cena musi obejmować kompletne (Część 1.)  wykonanie przedmiotu zamówienia, być skalkulowana w oparciu o załączoną Dokumentację projektową, oznaczoną w SIWZ jako Rozdział  III. Opis przedmiotu zamówienia oraz zabezpieczenia miejsc prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich ( trwający rok szkolny)  i utrzymania ich w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 
7. Cena musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczałtu związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  oraz  koszty robót, usług   i czynności nie ujętych, a których wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania założonego efektu końcowego zadania, w szczególności takich jak tak:
a) koszty zorganizowania zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, 
b) bezpiecznego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, 
c) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy);
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych; 
e) koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót; 

f) koszty pielęgnacji wykonanych trawników dywanowych do czasu pierwszego  koszenia tj. kiedy trawa osiągnie wysokość  8÷10 cm .   
g) koszty zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
h) koszty odwodnienia wykopów,
i) koszty wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, 
j) koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, 

k) koszty odtworzenia dróg i chodników   - w przypadku wystąpienia takiej konieczności; 

l) koszty wykonania niezbędnych prób, badań, wpięć, sprawdzeń, opinii, wykonywanych  w trakcie  realizacji przedmiotu zamówienia; 
m) wynagrodzenie  przeznaczone dla służb branżowych dokonujących prób i odbiorów w trakcie  realizacji przedmiotu zamówienia; 
n) wynagrodzenie  przeznaczone dla służb geodezyjnych za wszystkie czynności niezbędne do   wykonania, w trakcie całego cyklu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym szczególnie: niwelacje, wytyczenia i geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze; 
o) koszty wykonania powykonawczej dokumentacji budowlanej w 2 egz, w tym w szczególności: koszty sporządzenia inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej; 
p) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz w przeglądzie   końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ.

9. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Ofercie poda cenę bez podatku od towarów i usług – tj. netto,  Zamawiający na etapie oceny i porównywania Ofert doliczy do ceny oferowanej podatek od towarów i usług VAT. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest natomiast uwzględnić ewentualne cło.

10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania  lub   średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, Zamawiający zwróci się  do wykonawcy o udzielenie, w określonym  terminie, wyjaśnień, w tym  złożenia dowodów,  dotyczących wyliczenia ceny. 
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1)
Umowna Cena – (C) – waga 60 %,

2)
Termin realizacji (T) – waga 20%,

3)  Długość okresu gwarancji (G) – waga 20 %.
3.
Zasady oceny za kryterium „Umowna Cena” – P(C).
Punkty za kryterium „Umowna Cena" – maksymalnie 60,00 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób:

	Pi (C) =
	C of, min
	x 60

	
	C of, bad
	


gdzie:

Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Umowna Cena”;

C of, min
najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

C of, bad
cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).
Punktacja za kryterium „Termin realizacji” dla Wykonawców składających oferty na wszystkie części zamówienia lub dla Wykonawców składających oferty na Część I zamówienia, dokonana będzie na podstawie Oferty, w której Wykonawca przedstawi: 
Oferta ze skróconym cyklem realizacji  (T) o co najmniej 10 dni tj. z cyklem realizacji maksymalnie do 30.09.2018 r. otrzymuje 20,00 punktów. 
Oznacza to, że oferta z  maksymalnym cyklem realizacji – do 30.09.2018 r. - otrzymuje 0,00 punktów.

Punktacja za kryterium „Termin realizacji” dla Wykonawców składających oferty na Część II, Część III, Część IV zamówienia, dokonana będzie na podstawie Oferty, w której Wykonawca przedstawi:

Oferta ze skróconym cyklem realizacji  (T) o co najmniej 10 dni tj. z cyklem realizacji maksymalnie do 31.07.2018 r. otrzymuje 20,00 punktów.     
Oznacza to, że oferta z  maksymalnym cyklem realizacji – do 31.07.2018 r. - otrzymuje 0,00 punktów.

Ostateczna ocena punktowa w kryterium Termin realizacji – P(T)
P(T)i = Pi (TA)
gdzie:

P(D)i - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i";

Pi (DA) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  skrócenie terminu realizacji (nie więcej niż 20 pkt)
Punktacja za kryterium „Długość okresu gwarancji” dla wszystkich Wykonawców składających oferty, dokonana będzie na podstawie Oferty, w której Wykonawca przedstawi:
Oferta ze wydłużonym okresem gwarancji (G) o co najmniej 12 miesięcy otrzymuje 20,00 punktów.     Oznacza to, że oferta z wymaganym okresem gwarancji - otrzymuje 0,00 punktów, 
Ostateczna ocena punktowa w kryterium Długość okresu gwarancji – P(G)
P(G)i = Pi (GA)
gdzie:

P(G)i - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i";

Pi (GA) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  wydłużenie okresu gwarancji (nie więcej niż 20 pkt)
Ostateczna ocena punktowa:
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania:
Pi = Pi (C) + Pi(T) + Pi(G) 
gdzie:

Pi - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i";

Pi (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Umowna Cena” (nie więcej niż 60 pkt)

Pi(T) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin realizacji” (nie więcej niż 20 pkt)

Pi(G) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Długość okresu gwarancji” (nie więcej niż 20 pkt)
4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w danej części temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
XVII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) musi być dołączone do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Spółkę cywilną traktuje się jak Wykonawców składających ofertę wspólną.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  warunki udziału w postępowaniu, musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył  dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale VIII. ust. 8, pkt.2) SIWZ.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie przedkłada dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
XIX. Wymagania dotyczące wadium.

Wnoszenie wadium.

1. Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – jest to kwota wymagana przy składaniu oferty na wszystkie części zamówienia:
W przypadku składania oferty na poszczególne części zamówienia, Zamawiający określa kwotę wadium w następującej wysokości:

Część I – 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Część II – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Część III – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Część IV – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł wadium w wysokości sumy wadium dla poszczególnych części zamówienia.

Np. 

· W przypadku składania oferty na Część I i Część III, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł wadium w wysokości 84.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

· W przypadku składania oferty na Część II i Część IV, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)
pieniądzu;

2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)
gwarancjach bankowych;

4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
3. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w treści  gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako Wykonawcy.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BZ WBK S.A. 1 Oddział Świeradów-Zdrój 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 z dopiskiem:
„Wadium – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – i wskazać części, na które składana jest oferta - odpowiednio część I, część II, część III, część IV 
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1)
Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), wraz ze wskazaniem części zamówienia

3)
kwotę gwarancji (poręczenia),

4)
termin ważności gwarancji (poręczenia),

5)
zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż w przypadku gdy: 
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano:

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zasady zwrotu wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej w punkcie 6.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku, kiedy wnoszone zabezpieczenie należytego wykonania   umowy w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych  dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w treści  gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych  muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BZ WBK S.A. 1 Oddział Świeradów-Zdrój 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 z dopiskiem: „Zabezpieczenie – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” i wskazać części zamówienia, na które składane jest zabezpieczenie - odpowiednio część I, część II, część III, część IV.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % umownej ceny podanej w ofercie.
10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Przepis ust. 6 - 7 stosuje się.
Zwrot zabezpieczenia:
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia spisania protokołu odbioru końcowego robót.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 18, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego/Wzór umowy
1. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany zawartej  umowy w przypadku:

1.1 zmiany kluczowego personelu Wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y)  spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w SIWZ.
1.2 zmiany lub konieczności dodatkowego wprowadzenia na plac budowy – podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

1.3 rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia  okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy Wykaz Cen oraz kosztorys ofertowy, 

1.4 wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w  trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny,

1.5 wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych („siła wyższa”), uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technologicznymi określonymi dla robót, które miałyby być wykonane w tych warunkach,
1.6 konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu – dotyczy możliwości wydłużenia terminu realizacji zakończenia i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych  w punktach  1.3, 1.4,

1.7 zmiany terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu  wynika z  udokumentowanego działania Siły Wyższej; zawieszenia Robót; zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie Robót, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty Wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności;

1.8 wystąpienia w trakcie wykonywania robót, odkrycia co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, 
1.9 urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 r.-  dotyczy wyłącznie robót budowlanych wykonanych  i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarów i usług (VAT).

1.10 Z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

2.
Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do   kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu Wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

3. 
O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Burmistrz Miasta w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy zaopiniowanego przez Inżyniera Kontraktu.
XXII. Adres strony internetowej Zamawiającego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieradowzdroj.pl
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

Środkami ochrony prawnej są:

· odwołanie – art. 180 ustawy Pzp i następne,

· skarga do sądu – art. 198 ustawy Pzp i następne.
Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:

· określenia warunków udziału w postępowaniu,

· wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

· odrzucenia oferty odwołującego się,

· opisu przedmiotu zamówienia,

· wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Skarga
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
XXIV. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ

Załącznikami*) do niniejszej SIWZ są:
	Załącznik nr 1. 
	Wzór Oferty

	Załącznik nr 2. 
	Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

	Załącznik nr 3. 
	Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

	Załącznik nr 4. 
	Wzór wykazu osób 

	Załącznik nr 5. 
	Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

	Załącznik nr 6. 
	Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

	Załącznik nr 7. 
	Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów 


*)
Są to przykładowe wzory i nie są do obowiązkowego stosowania. Wzory maja ułatwić złożenie oferty. Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia treści SIWZ. 

Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA
dla zamówienia pn.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Świeradowie-Zdroju” 

1.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój
2.
WYKONAWCA*
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………………..……

Telefon*: …………………………………………………………………………………….……….

FAX LUB E-MAIL* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................

Nr konta wykonawcy ………………………………………………………………………………..………………………………………
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
3.
OFERTA
a. w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.
b. składamy niniejszą ofertę (ofertę częściową) na część zamówienia:
(zaznaczyć „X” w kratce  pod daną częścią zamówienia):
	Część I
	Część II
	Część III
	Część IV

	
	
	
	


c. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia, wynikająca z Wykazu Cen (Część IV SIWZ) – stanowiącego Załącznik nr 1 do Oferty i będącego jej integralnym załącznikiem wynosi:
	Lp.
	Nazwa zamówienia
	Wartość netto

w PLN
	VAT
	Cena brutto

Kol.3+kol.4

W PLN

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – Część I
	
	
	

	2
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – Część II
	
	
	

	3
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – Część III
	
	
	

	4
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – Część IV
	
	
	


Na podstawie wypełnionego Wykazu Cen, który należy złożyć wraz z Ofertą.

d. na oferowane roboty budowlane objętych przedmiotem zamówienia udzielam gwarancji jakości  na okres ____________ miesięcy i rękojmi na okres 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

e. oświadczamy, że roboty budowlane wykonamy w terminie do __________________
f. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

g. informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna  odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753).):
·   Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ______ o wartości (bez kwoty podatku): ______zł netto,
·   Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ______ o wartości (bez kwoty podatku): ______ zł netto,
h. oświadczamy, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia.

i. oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
j. oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
k. oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ______ do ____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku  nr ____ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

l. oświadczamy, że jesteśmy:

· Małym *

· Średnim *

· Dużym * Przedsiębiorstwem
m. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części niniejszego zamówienia 1/
	lp.
	zakres prac powierzony podwykonawcy
	nazwa  i adres podwykonawcy

	
	
	

	
	
	


n. Przy realizacji zamówienia wbuduję niżej wymienione materiały1/, wyroby1/, urządzenia1/, które są równoważne w   odniesieniu do przyjętych przez Autora Dokumentacji Projektowej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Wykonawca zobowiązany jest wymienić i załączyć charakterystykę świadczącą o ich równoważności)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie poda materiałów odmiennych - równoważnych od wskazanych w Dokumentacji projektowej – Wykonawca na etapie realizacji będzie zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów przywołanych w Dokumentacji projektowej
o. Oświadczam (-my), że  co  najmniej 50% osób skierowanych będzie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  o pracę do wykonywania czynności prostych, tj. nie wymagających specjalnych umiejętności czy wykształcenia zawodowego, doświadczenia, w szczególności przy robotach rozbiórkowych i demontażach, robotach ziemnych nie wymagających użycia sprzętu mechanicznego, i których wykonywanie polegać będzie w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2016 r. poz.1666, z późn.zm. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia wskazane będą  w „Wykazie osób…. ” najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
p. OFERTĘ  składamy na ______________ stronach.

	(miejsce, data)
	
	(podpis przedstawiciela upoważnionego 
do reprezentacji wykonawcy)


1/ Niepotrzebne skreślić

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.
Załączniki do oferty:

1.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
	lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowień publicznych (dalej jako upzp)
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I KRYTERIÓW SELEKCJI
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
„ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU”
prowadzonego przez Gminę Miejską Świeradów -Zdrój oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że spełniam  warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Rozdział VIII. punkt 8.
PODPIS(Y):                                    
	lp.
	nazwa(y) wykonawcy(ów) [pieczęć(cie) Wykonawc(ów)]
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	miejscowość

i  data

	
	
	
	
	


INFORMACJA  W ZWIĄZKU Z  POLEGANIEM  NA  ZASOBACH  INNYCH  PODMIOTÓW:   1/
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Rozdział VIII. punkt 8 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
PODPIS(Y):                                    
	lp.
	nazwa(y) wykonawcy(ów) [pieczęć(cie) Wykonawc(ów)]
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	miejscowość

i  data

	
	
	
	
	


OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODANYCH  INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
PODPIS(Y):                                    
	lp.
	nazwa(y) wykonawcy(ów) [pieczęć(cie) Wykonawc(ów)]
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	miejscowość i data

	
	
	
	
	


Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

o których mowa w art.24.ust.1 pkt 12- 23, art.24 ust.5 ustawy z 29.01.2004 r.

- Prawo zam. publicznych
	lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( dalej jako upzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego pn.  
„ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU”
prowadzonego przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5 upzp   
PODPIS(Y):                                    
	lp.
	nazwa(y) wykonawcy(ów) [pieczęć(cie) Wykonawc(ów)]
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	miejscowość i data

	
	
	
	
	


2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  ……………….upzp   (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20) oraz w art.24 ust.51/
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.24 ust.8 upzp  podjąłem następujące środki naprawcze:  1/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PODPIS(Y):                                    
	lp.
	nazwa(y) wykonawcy(ów) [pieczęć(cie) Wykonawc(ów)]
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	miejscowość i data

	
	
	
	
	


OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:   1/
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu, tj. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną  nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL,  KRS/CEIDG) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

PODPIS(Y):                                    
	lp.
	nazwa(y) wykonawcy(ów) [pieczęć(cie) Wykonawc(ów)]
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	miejscowość i data

	
	
	
	
	


OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY   NIE BĘDĄCEGO  PODMIOTEM , NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  1/
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e  podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy podać  pełną  nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nie podlega/ją  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
PODPIS(Y):                                    
	lp.
	nazwa(y) wykonawcy(ów) [pieczęć(cie) Wykonawc(ów)]
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	miejscowość i data

	
	
	
	
	


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH  INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
PODPIS(Y):                                    
	lp.
	nazwa(y) wykonawcy(ów) [pieczęć(cie) Wykonawc(ów)]
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	miejscowość i data

	
	
	
	
	


1/ niepotrzebne skreślić 
Załącznik nr 4 do SIWZ
(składany tylko na wezwanie Zamawiającego)
	lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


WYKAZ OSÓB

dla zamówienia pn.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

w Świeradowie-Zdroju”

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
	Lp.
	Imię i nazwisko
	zakres wykonywanych czynności 
	doświadczenie i wykształcenie
	kwalifikacje zawodowe
	informacja o podstawie dysponowania 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


______________________ dnia ___ ___  roku

           
                                                                                ___________________________________
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ
(składany tylko na wezwanie Zamawiającego)
	lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
dla zamówienia pn.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

	Lp

	Opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót budowlanych
	wartość (netto)
	data wykonania

(zakończenia)
	Miejsce wykonania
Zamawiający
	Dokument o którym mowa w ww. oświadczeniu

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


______________________ dnia ___ ___ 

______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 6 do SIWZ
(składany po otwarciu ofert przez każdego Wykonawcę w terminie 3 dni) 
	lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
Oświadczamy, że

a) nie należymy z innymi uczestnikami postępowania do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*,

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.) z innymi uczestnikami postępowania ale oświadczamy, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia**. 
_________________ dnia ___ ___ ____ roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

* - niepotrzebne skreślić. 

** - Na potwierdzenie tego oświadczenia Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
Załącznik nr 7 
Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów
PODMIOT   UDOSTĘPNIAJĄCY:                                                                                                                                                      
	lp.
	nazwa(y) podmiotu(ów) udostępniającego 
	adres(y)  podmiotu (ów) udostepniającego 

	
	
	


O Ś W I A D C Z A M (Y),   Ż E:
stosownie do treści art. 26  ust.2b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579  zobowiązuję (emy) się do oddania  Wykonawcy /Wykonawcom  występującym wspólnie 1/  –
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(wpisać nazwę Wykonawcy)
mającego (mających)  siedzibę  w    …………………………………… przy ul………. …………………………………………

do dyspozycji zasoby na okres (podać dokładny okres: dd/mm/rok) ………………………………. korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:
„ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W ŚWIERADOWIE-ZDROJU”
w postaci:
1- osób zdolnych do wykonania zamówienia  1/
     wskazanych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 4 do Oferty 
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Zakres wykonywanych czynności
	Podstawa dysponowania osobą przez podmiot udostępniający

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Udostępnienie osób zdolnych do wykonania zamówienia  nastąpi poprzez :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać sposób w jaki będą  udostępniane wykonawcy  Ww. osoby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2 -  zdolności  finansowe  1/ 
Udostępnienie  zasobów finansowych nastąpi poprzez:

   ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
(należy podać sposób udostępnienia Wykonawcy zdolności finansowych)
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1/   niepotrzebne skreślić
PODPIS(Y):
	lp.
	nazwa(y) Podmiotu(ów) udostepniającego(ych) zasoby
[pieczęć(cie) ]
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu(ów) udostepniającego(cych) zasoby
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podmiotu(ów)

udostepniającego(ych) zasoby
	miejscowość

i  data

	
	
	
	
	


W przedstawionych wzorach, wymagana treść SIWZ, jest zawarta.

CZĘŚĆ II.  WZÓR UMOWY

UMOWA  Nr  …………………../ 2017
na wykonanie robót budowlanych

zawarta [●] 2017 r. pomiędzy  Gminą Miejską Świeradów-Zdrój z siedzibą: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, posiadającą  numer identyfikacyjny NIP 6161001947  i   REGON 230821397, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój –  P. Roland Marciniak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój –  P. Iwona Kosmala,

a  

firmą : [●] posiadającą NIP [●]  i  Regon [●]

działającą  na podstawie [●]

zwaną dalej w treści umowy ”Wykonawcą”,       

reprezentowaną przez

1- [●]

2- [●]

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

podpisana została umowa o następującej treści:

CEL I PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1
1.  W oparciu o dokonany wybór Oferty z [●] w przeprowadzonym  przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem [●- 2017] , Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie  pn.               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, z zakresem rzeczowym robót i sposobem wykonania określonych Dokumentacją projektową opisaną w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. Projekt budowlany - oznaczony w SIWZ jako plik [3]; Projekt wykonawczy  oznaczony w SIWZ jako plik [4];  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - oznaczona w SIWZ jako plik [5], Badanie gruntu - oznaczone w SIWZ jako plik [6], Decyzja zatwierdzają projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę) - oznaczona w SIWZ jako plik [7].

Dokumentacja projektowa jest autorstwa ………………………………………………………………………………. 

2. Przedmiot zamówienia jest opisany  kodem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV jako: 45231000-5, 45232000-2, 45231300-8.

3.  Wymienione w punkcie 1. dokumenty są odczytywane i interpretowane równorzędnie z całością postanowień.  Wszelkie uzupełnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzących całość dokumentach, a wpływające na postanowienia i treść dokumentów, muszą być uwzględnione w pozostałych dokumentach - i na odwrót.  Brak takiego uwzględnienia  w żadnym wypadku nie zwalnia żadnej ze Stron z należytego wykonania Umowy zgodnie z logiką i zamierzeniem wprowadzonych  zmian.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót i czynności  niezbędnych do osiągnięcia celu określonego w pkt. 1, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji projektowej , niezależnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w pkt. 1.

OŚWIADCZENIA

§ 2
1. Zamawiający oświadcza, że :

a) posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest przedmiot Umowy,   

b) na realizację przedmiotu Umowy   posiada aktualne  zezwalające na wykonywanie robót budowlanych (patrz: plik oznacz. w SIWZ jako [7] i [8];

c) posiada niezbędne środki na realizację przedmiotu Umowy;

d) posiada przeniesienie przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku wykonania dokumentacji projektowej między innymi na następujących polach eksploatacji: w zakresie używania, w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową ,w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w zakresie publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Wykonawca oświadcza, że:

a) posiada odpowiednie doświadczenie wymagane do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy,

b) dysponuje wyszkoloną kadrą techniczną posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie, w tym do kierowania budową i robotami oraz kadrą roboczą, posiadającą niezbędne kwalifikacje,    a także posiada środki techniczno-organizacyjne i finansowe konieczne do wywiązania się ze zobowiązań, które wynikają  z Umowy,

c) do bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy i na cały czas jej trwania skieruje co najmniej 50% osób do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności prostych, tj. nie wymagających specjalnych umiejętności czy wykształcenia zawodowego, doświadczenia, w szczególności przy roboty rozbiórkowych i demontażach, robotach ziemnych nie wymagających użycia sprzętu mechanicznego, i których wykonywanie polegać będzie w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm.  Szczegółowy Wykaz zatrudnionych osób przy realizacji przedmiotu Umowy jest w posiadaniu Zamawiającego,

d) zapoznał się z Dokumentacją projektową i wprowadzonymi do niej zmianami, sprawdził jej prawidłowość i kompletność, nie zgłasza do niej zastrzeżeń i potwierdza, że jest ona wystarczająca, kompletna, spójna oraz umożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ramach umownej ceny,  

e)  nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze, nie ogłoszono jego upadłości, nie jest stroną postępowania naprawczego oraz nie został postawiony w stan likwidacji,  nie zachodzą  w odniesieniu do niego żadne przesłanki ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego, nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne lub inne, jak również nie istnieją żadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek składnika majątku Wykonawcy, które w sposób istotny mogłyby wpłynąć na  pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy przedstawionej Zamawiającemu  w toku postępowania,  albo w inny sposób ujemnie wpływać na jego zdolność do należytego wykonania Umowy. Powyższe dotyczy również egzekucji skierowanej do majątku Wykonawcy w postępowaniach cywilnych lub administracyjnych.

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§3
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających  co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu   i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, regulacjami Dokumentacji projektowej oraz wymaganiom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

2. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązuje się okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 1.

3. Wykonawca zobowiązuje się przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w pkt. 1 uzyskać od Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

4. Wykonawca dostarczy na własny koszt fabrycznie nowe, pełnowartościowe, zdatne do zamierzonego użytku urządzenia  oraz urządzenia i infrastrukturę stanowiącą wyposażenie terenu budowy, materiały, wyroby oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych w Umowie, choćby nie były wyraźnie  w niej wymienione.

5. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia dokumentów dotyczących pochodzenia urządzeń i materiałów oraz odnośnych certyfikatów pod rygorem zawieszenia robót przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w treści punktu 6.

6. Zamawiający ma prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów i urządzeń, zaś Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania  Zamawiającemu wszystkich próbek potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli, jeżeli dostarczenie próbek takich materiałów lub urządzeń jest możliwe. Zamawiający może zażądać, aby materiały, urządzenia lub elementy robót zostały skontrolowane pod kątem ich zgodności z Umową lub przetestowane na miejscu ich wytwarzania lub też na terenie budowy. Wykonawca zapewni w takiej sytuacji siłę roboczą oraz materiały w celu pobrania próbek, przeprowadzenia kontroli lub testów. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni.

8. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez Zamawiającego nie wyłącza jego uprawnień związanych z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót, w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami.

9. W przypadku, gdyby Wykonawca użył materiałów lub urządzeń o jakoś ci wyższej od określonej w Umowie, nie będzie mu przysługiwać prawo żądania od Zamawiającego pokrycia poniesionych dodatkowych kosztów. W takim przypadku przyjmować się będzie, że koszt takich materiałów lub urządzeń jest taki sam, jak koszt materiałów lub urządzeń o jakości określonej w Umowie.

10. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia, porządkowania i sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu kompletu dokumentacji dotyczącej materiałów i urządzeń. W szczególności dotyczy to wszelkich dokumentów potwierdzających ich przydatność do zamierzonego użytku oraz ich jakość zgodną z wymogami jakościowymi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz Instrukcji. Wszystkie dokumenty mają być sporządzone      w języku polskim.

11. W celu kontrolowania materiałów i urządzeń wwożonych na teren budowy Kierownik budowy będzie prowadzić dokumentację umożliwiającą kontrolę rodzaju oraz ilości materiałów i urządzeń wwożonych i udostępni ją na każde żądanie Zamawiającego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ TEREN BUDOWY

§4 
1. Termin rozpoczęcia – niezwłocznie po zawarciu umowy i  po uprzednim przekazaniu terenu budowy, dzień następny po przekazaniu terenu budowy, tj. [•]

2. Termin przekazania terenu budowy- do 7 dni od dnia zawarciu umowy [•]

3. Termin zakończenia zakresu rzeczowego zamówienia :

- dla całości i Części  I – do ………………………. 2018 r.[•]

- dla Części II, Części III, Części IV – do ………………………… 2018 r.[•]

Za dochowanie cyklu realizacji uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

Zgłoszenie w formie pisemnej (np. poprzez wpis do Dziennika budowy dokonuje Wykonawca, a Inspektor nadzoru

inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.

Realizacja zadania i robót - zgodnie z Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiącym integralny Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminów ujętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, wyłącznie wtedy, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania Siły Wyższej i/lub zawieszenia robót, zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie robót, których nie można było przewidzieć w chwili składania Oferty Wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności;

4.1.  W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie 4. terminy wykonania zostaną przesunięte o liczbę dni, przez którą nie można było prowadzić /wykonywać. Umowy z powodu trwania tych okoliczności, wynikającą z przedstawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów. Każda zmiana terminu wykonania wymaga podpisania przez Strony Umowy aneksu do Umowy.

4.2. Wyłączną podstawą do żądania zmiany przez Wykonawcę terminu wykonania etapu jest zaistnienie okoliczności uprawniających Wykonawcę do żądania zmiany terminu wykonania (potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy) oraz zawiadomienie, Zamawiającego przez Wykonawcę, na piśmie o zaistnieniu takiej okoliczności niezwłocznie po jej zaistnieniu (jednakże nie później
 niż 7 dni od takiego zajścia) o ile, gdyby takie okoliczności nie wystąpiły Wykonawca byłby gotowy wykonać Umowę z zachowaniem terminu.

4.3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby niezależnie od opóźnień, które mogą wyniknąć z okoliczności wskazanych w punkcie 4. Umowa została wykonana zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4.4. Zamawiający uprawniony jest do zalecenia Wykonawcy, aby ten na własny koszt podjął działania w celu nadrobienia opóźnienia powstałego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest Wykonawca. W szczególności powyższe uprawnienie Zamawiającego dotyczy sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zadań lub robót wynika  z braku wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu Wykonawcy, braku wystarczającej ilości materiałów o określonej jakości lub braku wystarczającej ilości urządzeń lub sprzętu gwarantującego wykonanie zadań lub robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do zalecenia Zamawiającego.

4.5. Jeżeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony według jakiejkolwiek umowy do wydłużenia czasu realizacji zleconej mu części zadań lub robót, to zakres takich uprawnień w zakresie, w jakim są bardziej korzystne niż postanowienia niniejszego punktu nie będzie usprawiedliwiać nie wywiązywania się Wykonawcy z Umowy lub uprawniać Wykonawcę do dodatkowej zmiany terminów realizacji zadań lub robót.

4.6. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy- Zamawiający może wyrazić zgodę na realizację niektórych robót       w terminach lub etapach innych niż wynika to z Harmonogramu rzeczowo- finansowego, pod warunkiem ,że nie będzie to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

5. Wykonawca zorganizuje, na własny koszt i własnym staraniem, zabezpieczenie terenu budowy, w tym zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych dla wykonania robót.

6. W zakresie terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

6.1. utrzymywania terenu budowy w należytym porządku i pod każdym innym względem zgodnie z Umową;

6.2. zagospodarowania terenu budowy w zakresie, jaki jest konieczny dla wykonania robót;

6.3. zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym magazynu na terenie budowy do przechowywania narzędzi, materiałów i urządzeń Wykonawcy;

6.4. zapewnienia transportu na terenie budowy, w tym załadunku i rozładunku w zakresie, jaki jest konieczny dla wykonania robót;

6.5. zapewnienia odpowiedniego wyposażenia zaplecza budowy, w tym urządzeń sanitarnych i szatni dla personelu Wykonawcy;

6.6. oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy w związku z prowadzonymi robotami;

7. Wykonawca, do czasu odbioru końcowego, ponosić będzie ryzyko uszkodzenia innych urządzeń, materiałów i sprzętu pozostających na terenie budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania urządzeń tymczasowych zaplecza budowy na terenie budowy.

8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania terenu budowy oraz zdemontowania i usunięcia z terenu budowy wykonanego na potrzeby realizacji robót zaplecza budowy, nadmiaru materiałów oraz urządzeń tymczasowych

9. Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub środowiska naturalnego.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§5
Przedmiot Umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogram rzeczowo-finansowym uzgodnionym        i przyjętym przez Zamawiającego. Szczegółowość Harmonogramu rzeczowo-finansowego powinna odpowiadać zakresowi rzeczowemu Wykazu Cen (Tabela Elementów Scalonych).

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi  integralny Załącznik nr 3 do Umowy. 
WYNAGRODZENIE

§6
3. Za wykonanie przedmiotu Umowy: 

określonego w § 1 Wykonawca otrzyma umowną cenę podaną w Ofercie z [●]  w wysokości  [●]  zł  (słownie:  złotych: [●] ).

umowna cena zawiera w sobie podatek od towarów i usług VAT, wg stawki [●] %  określonej w Ofercie  z [●].

2. Umowna Cena zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia  określonego Dokumentacją projektową, o której mowa w §1 pkt.3. jak również koszty robót, usług i czynności nie ujętych w tej Dokumentacji projektowej, a których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty zorganizowania zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, bezpiecznego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy); koszty wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych;  koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót; koszty zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - jeżeli taka potrzeba wystąpi, odwodnienia wykopów- jeżeli zajdzie taka konieczność, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, odtworzenia dróg i chodników - w przypadku wystąpienia takiej konieczności; koszty wykonania niezbędnych prób, badań, wpięć, sprawdzeń, opinii, wykonywanych  w trakcie  realizacji przedmiotu zamówienia; wynagrodzenie  przeznaczone dla służb branżowych dokonujących prób i odbiorów w trakcie  realizacji przedmiotu zamówienia- jeżeli takie wystąpią; wynagrodzenie  przeznaczone dla służb geodezyjnych za wszystkie czynności niezbędne do  wykonania, w trakcie całego cyklu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym szczególnie: niwelacje, wytyczenia i geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze; koszty wykonania powykonawczej dokumentacji budowlanej w 2 egz.; udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz w przeglądzie końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości.

3. Żadne koszty nieprzewidziane dotyczące, opisanego Dokumentacją projektową, przedmiotu  zamówienia, które Wykonawca jako doświadczony przedsiębiorca powinien przewidzieć, nie stanowią podstawy zmiany Wynagrodzenia.

4. Wysokość wynagrodzenia została ustalona przez Wykonawcę w oparciu o warunki mające wpływ na jego wysokość, przyjęte przy zachowaniu należytej staranności uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

5. Wykonawcę obciążają wszelkie podatki, cła i inne koszty, których poniesienie będzie konieczne w związku z realizacją Umowy.

6.  Zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie możliwa wyłącznie w przypadku: 

a)  wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, o której mowa w  §10  pkt. 1.5

b)  rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego, o której mowa w §10  pkt. 1.3

c) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, o której mowa §10 pkt. 1.6  

d)   urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 r.-  dotyczy wyłącznie robót budowlanych wykonanych  i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarów i usług (VAT).

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punktach § 6 ust. 6  uprawniona Strona musi udowodnić, że gdyby nie wystąpienie tych okoliczności, koszt wykonania robót nie uległby zmianie.

8. Zmiana wysokości Wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w drodze aneksu do Umowy, podpisanego przez Strony Umowy.
ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy zostanie rozliczone za wykonane i odebrane elementy robót, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur przejściowych częściowych do 90% umownej ceny i końcowej, zgodnymi z zapisami w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralny  Załącznik  nr 3 do Umowy.     

1.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględnia  kwoty  poszczególnych elementów robót  oraz  terminy płatności faktur przejściowych i końcowej,  z  zaznaczeniem kwot za wykonane części zamówienia przez podwykonawcę (-ów).

1.2. Minimalna wartość faktury przejściowej winna wynosić  400 000,00 PLN (bez pod. VAT).

2. Wykonawca do faktur  jest zobowiązany każdorazowo dołączyć 

2.1  do faktury przejściowej: tabelą rozliczeniową wykonanych i odebranych prac oraz protokół odbioru stanu  technicznego robót, podpisanych w imieniu  Zamawiającego - przez Komisję Odbiorową  i Wykonawcy- Kierownika budowy, z zastrzeżeniem zapisu punktu 7.1

2.2  do faktury  końcowej: tabelą rozliczeniową wykonanych i odebranych prac dla całego przedmiotu Umowy  oraz   protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony Umowy,  z zastrzeżeniem zapisu punktu 5.1



3.  Wykonawca w ciągu dwóch (2) dni   od zgłoszenia w Dzienniku Budowy zakończenia całości  robót budowlanych objętych zakresem Umowy  przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet dokumentów, wymienionych w  §8  pkt 2, ppkt s) 

4.  W przypadku konieczności rozliczenia robót zamiennych, których wartości nie da się ustalić w oparciu o wypełniony Wykaz Cen, dostarczony przez Wykonawcę wraz z Ofertą lub powierzenia Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych  – Strony Umowy do rozliczeń przyjmą: 

4.1    ceny czynników produkcji: rg [●]zł, Np. [●]% liczony od [●], Z[●]% liczony do [●],  M i S z Zeszytów SEKOCENBUD     
 jako  wartości  średnie dla województwa dolnośląskiego, z okresu  ich wbudowania, przy czym każdorazowo dopuszcza się możliwość negocjacji, potwierdzonej w formie pisemnej; 

4. 2  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w stosownych pozycjach KNR  w przypadku braku w kolejności: KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30  dni, licząc od daty ich doręczenia do Zamawiającego, z kompletem wymaganych dokumentów wynikających z zapisów Umowy, z zastrzeżeniem zapisów §14- w przypadku 

powierzenia części przedmiotu zamówienia podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom lub między dalszymi podwykonawcami.

Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.1 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Wykonawcy, jeżeli ten udokumentuje Zamawiającemu (oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przed upływem terminu zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej złożonej przez Wykonawcę.

6. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze   lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy na konto wskazane  przez Wykonawcę na fakturze, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w sytuacjach określonych w  „ § 14. Podwykonawcy”.

W przypadku realizacji robót budowlanych przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców –

Wykonawcę i Zamawiającego  obowiązują zasady określone w  „ § 14. Podwykonawcy

7.  Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo do zatrzymania innych płatności lub ich potrącenia, jeśli takie prawo przysługuje mu na mocy postanowień Umowy, Kodeksu Cywilnego lub innych Przepisów Prawa.
OBOWIĄZKI STRON

§8
1. Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający pisemnie wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego robót  budowlanych (Inżyniera Kontraktu) oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego  lub powierzy tę funkcję jednemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) Inspektor(rzy)  nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy ​Prawo Budowlane oraz obowiązkami wynikającymi z tego umocowania,

c)  nadzór autorski pełnić będą Projektanci -  Autorzy Projektu w sytuacji, kiedy Zamawiający uzna to za konieczne, na wniosek Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z Dokumentacja projektową i Dziennikiem budowy 

e)  zapłata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem zapisów §14- w przypadku powierzenia części przedmiotu zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

f)   dokonanie odbioru końcowego robót.

2.  Obowiązki Wykonawcy, a  w szczególności:

a)  wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, Dokumentacją  projektową wymienioną w SIWZ - Rozdział III.,  polskimi normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami pomiędzy Stronami ustalanymi wspólnie w trakcie trwania Umowy,

b)  przestrzeganie w trakcie trwania robót wszystkich obowiązujących przepisów z zakresu: 

- Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

- Prawa Budowlanego.

- ochrony przeciwpożarowej,

- ochrony środowiska naturalnego,

c)    wyznaczenie:  

Kierownika budowy w osobie Pani/Pana [●] ,  zam. w  [●]  tel. [●]   legitymującą (ego)  się uprawnieniami budowlanymi nr  [●]wydanymi przez [●]  w specjalności [●]   i w zakresie [●]  posiadającego aktualny wpis na listę członków  [●]  pod numerem  [●] , który działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane ;    

Kierownika robót w osobie Pani/Pana [●]  zam. w [●] tel.  [●]    legitymującą (ego)  się uprawnieniami budowlanymi nr  [●] wydanymi przez [●] specjalności [●] i w zakresie[●], 

Kierownika robót w osobie Pani/Pana [●]  zam. w   [●]  legitymującą (ego)  się uprawnieniami   budowlanymi nr [●]  wydanymi przez [●]   w specjalności [●]  i w zakresie [●]

d)  zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie przed wszelkimi stratami i szkodami. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich  i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt

e) od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do podpisania końcowego protokołu odbioru  robót - całkowite przejęcie odpowiedzialności  za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację robót budowlanych oraz utrzymanie terenu budowy na własny koszt w stanie, umożliwiającym korzystanie z terenu przez podmioty uprawnione,

f) bezpieczne wygrodzenie placu budowy,

g) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu oraz  wszystkim innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane,

h) niezwłoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

i) prowadzenie na bieżąco dokumentacji  budowy zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,

j) usunięcie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się do natychmiastowego użytkowania,

k) udzielanie na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji w formie raportu o personelu nadzorującym budowę, ilości pracowników, czasie pracy i pracującym sprzęcie,

l) na pisemne, umotywowane żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeżeli zgłoszona będzie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed zniszczeniem,

m) zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców i/lub podwykonawców podwykonawcy,

n) zapewnienie ochrony terenu budowy, a w szczególności znajdującego się mienia przed działaniem osób nieuprawnionych do wstępu na teren budowy, 

o) opracowanie i  udostępnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  planu  BIOZ w dniu przekazania terenu budowy,

p) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe,  o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na  jakość robót, ewentualny wzrost wynagrodzenia umownego lub opóźnienie w realizacji robót.

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru mają  prawo zażądać od  Wykonawcy oceny  oraz propozycji uniknięcia lub zmniejszenia wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na umowna cenę i/lub termin zakończenia przedmiotu Umowy,

r) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, z 2-dniowym wyprzedzeniem,  o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót  zanikających i uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, która jest  równoznaczna  z dokonaniem  ich odbioru. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt,

s)  po zakończeniu robót - skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentów pozwalających na  ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

· Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zgłoszeniu robót do odbioru, 

· wszelkie oświadczenia Kierownika Budowy wymagane ustawą Prawo Budowlane, 

· szkice tyczenia, pomiarów geodezyjnych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

· dokumentację Powykonawczą potwierdzoną przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru – w 2 egz.,

· w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym,  zawierającą  w szczególności: raport z inspekcji telewizyjnej wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

· zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, 

· szczegółowe rozliczenie ilości i kosztów budowy z ewentualnym wyliczeniem potrąceń z tytułu wad trwałych oraz redukcji płatności ( tabela rozliczeniowa),

· dokumentacją projektową podstawową,

· dokumentację i opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę i nadzór autorski w trakcie realizacji zadania – o ile takie wystąpiły,

· protokoły odbiorów technicznych, badań, sprawdzeń, wpięć,
·  protokoły pomiarów elektrycznych i skuteczności ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi,

· niezbędne świadectwa kontroli jakości, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania;

· zastosowane do budowy materiały, wyroby budowlane, urządzenia; 

· instrukcje eksploatacji,  w języku polskim,  zamontowanych urządzeń;

· protokół z przeszkolenia osób (minimum 3)  Zamawiającego  w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,

· książkę obiektu budowlanego zawierającą pierwszy wpis.

t) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz przeglądzie przed   upływem rękojmi za wady fizyczne obiektu oraz końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania gwarancji jakości, zwanym w dalszej treści Umowy- odbiorem pogwarancyjnym.

Brak stawienia się Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela w wyznaczonym terminie, podanym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym (14), upoważnia Zamawiającego do dokonania skutecznego, jednostronnego odbioru. 

Udział w przeglądach Wykonawca dokonuje w ramach umownej ceny, o której mowa w §6.

u)zapewnienie, że Kierownik Budowy będzie ściśle współpracował z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz umocowanymi przedstawicielami Zamawiającego, jak również z właściwymi organami i służbami,

w)  zatrudnienia i utrzymania przez cały czas trwania niniejszej Umowy, co najmniej 50% osób do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu prostych czynności, tj. nie wymagających specjalnych umiejętności czy wykształcenia zawodowego, doświadczenia, w szczególności przy robotach rozbiórkowych i demontażach, robotach ziemnych nie wymagających użycia sprzętu mechanicznego, i których wykonywanie polegać będzie w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm. 

Procedura weryfikacji zastosowania wymogu dotyczącego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę jest   opisana w SIWZ  Część I  punkt III. ppkt. 4  Instrukcji dla Wykonawców  

NADZÓR INWESTORSKI (INŻYNIER KONTRAKTU)

§9
1. Powołanie, odwołanie lub zastąpienie Inspektora nadzoru inwestorskiego wywołuje skutek wobec Wykonawcy od chwili doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o tym fakcie. Za zawiadomienie uważane jest również dokonanie wpisu w Dzienniku Budowy przez nowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia wynikającego z Umowy, a dotyczącego realizacji zadań i robót, w szczególności: wydawania zaleceń nie zmieniających istotnych postanowień Umowy, sprawowania bieżącej kontroli robót (w tym zgodności robót z Umową), akceptowania zgodności z Dokumentacją projektową  urządzeń oraz wyrobów i materiałów, sprawdzanie zachowania terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, wnioskowania Zamawiającemu zmiany zakresu robót (z zastrzeżeniem punktu 3), udziału w odbiorach obok Zamawiającego, o których 

mowa w Umowie, w tym podpisywania protokołów odbioru, wykonywania praw związanych z usunięciem wad, informowanie o roszczeniach, zawieszanie robót w przypadkach przewidzianych w Prawie budowlanym.

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego (Inżynier Kontraktu) nie ma prawa do:

3.1.   zmiany Umowy;

3.2. dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku prawnego wynikającego z Umowy, w szczególności do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub o odstąpieniu od Umowy;

3.3.  zmiany zakresu i przedmiotu umowy, przesuwania terminów, zlecania dodatkowych prac i robót zamiennych

3.4.  zrzeczenia się w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek praw lub roszczeń;

3.5.  zawierania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek umów z Wykonawcą, Podwykonawcą lub innymi podmiotami,

3.6.  zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

4. Przez cały okres, w którym powołany będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany będzie zwracać się do niego bezpośrednio we wszystkich sprawach dotyczących realizacji robót.

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I ZMIANY DO UMOWY

§10
1. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany zawartej  Umowy w przypadku :

1.1   zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y)  spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Części I. SIWZ

1.2    zmiana lub konieczność  dodatkowego wprowadzenia na plac budowy – podwykonawcy lub podwykonawcy podwykonawcy,  

1.3  rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia  okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym  z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy  Wykaz Cen oraz o dostarczoną przed zawarciem umowy szczegółową kalkulację dla każdej pozycji Wykazu Cen, 

1.4  wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w  Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany ceny umownej’,

1.5  wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych („siła wyższa”) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technologicznymi określonymi dla robót, które miałyby być wykonane w tych warunkach,

1.6 konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym  wykonaniem projektu – dotyczy możliwości  wydłużenia terminu realizacji zakończenia i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w punktach  1.3,  1.4, 

1.7 zmiany terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowania działania Siły Wyższej; zawieszenia robót; zmiany przepisów prawa, wpływających w sposób istotny i bezpośredni na wykonanie robót, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty Wykonawcy, pomimo należytej staranności, 

1.8 wystąpienia w trakcie wykonywania robót, odkrycia co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, 

1.9 urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 r., przy czym  dotyczy tylko robót budowlanych wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarów i usług VAT), 

1.10 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.

1.11 W przypadku, gdy ujęte w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia przejścia poprzeczne przez drogi i rzekę w postaci przewiertów z przyczyn zmian budowy geologicznej na ich odcinkach  które nie mogły być stwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego z przyczyn technicznych), nie będą mogły być wykonane, po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie zgody od odpowiednich administratorów na wykonanie odpowiednich odcinków infrastruktury technicznej innymi technologiami, wykonanie odpowiednich zmian do dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zgód, w tym również ewentualnie zmiany decyzji pozwolenia na budowę.

3.  Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do   kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

4. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót  z tego powodu, będzie decydował Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój,  w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy    i opinii  Inspektora Nadzoru.

5.  Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie przewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu   nie   można   zapobiec   ani   przeciwdziałać   przy   zachowaniu   należytej   staranności Stron. 

Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać  w szczególności: klęski   żywiołowe,  w tym:  trzęsienie  ziemi, huragan,  powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni;  akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania    wojenne,   akty   sabotażu,   akty  terrorystyczne   i   inne   podobne    wydarzenia zagrażające   porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.

5.1  Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

5.2  W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej nie wykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 Dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W  przypadku  bezskutecznego   zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. Zamawiający może według własnego uznania:

6.1.
zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub części robót  z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy;

6.2.
dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie  z Umową.

REALIZACJA ROBÓT

§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 a Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy szczególnej ostrożności w trakcie prowadzenia robót oraz skutecznego zabezpieczenia  i oznakowania stref pracy przed dostępem osób trzecich.

2.Wykonawca zapewni, na uzasadnione żądanie Zamawiającego, potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót,  a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

3.Badania, o których mowa w pkt. 2, będą realizowane przez Wykonawcę, przy czym koszt tych badań obciąża Wykonawcę, jeżeli ponosi winę za złą jakość robót lub złą jakość wbudowanych materiałów. Zamawiający, kosztem tych badań obciąży Wykonawcę poprzez potrącenie kwoty  faktury. W przypadku gdy Wykonawca nie ponosi winy za złą jakość robót lub złą jakość wbudowanych materiałów koszt tych badań obciąży Zamawiającego.

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału, oraz w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nie przyjęte   i nie zapłacone.

6. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją projektową. Sprzęt używany do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osobę(y)  posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

8. Wykonawca do kierowania budową kieruje osobę wymienioną w §8punkcie 2.c). Zmiana tej osoby  w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.  Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ. Pisemna akceptacja przez  Zamawiającego ww. zmiany nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy. Osoba  wymienione w §8punkcie 2.c) będzie fizycznie przebywać               i wykonywać swoje obowiązki na terenie budowy w pełnym wymiarze czasu pracy, w jakim są prowadzone roboty na terenie budowy

9. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w pkt. 8, nie później niż 5 dni przed planowaną zmianą osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła   z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

10.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami  innej osoby niż wymienionej w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

11. Wszelkie odstępstwa z winy Wykonawcy lub na jego wniosek, w realizacji robót od Dokumentacji projektowej, muszą być uzgodnione z Inżynierem Kontraktu oraz dla swej ważności zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego. Wykonawca w tym przypadku jest zobowiązany do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego.

12. Wszelkie inne odstępstwa w realizacji robót, pozostają w gestii Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
BIEŻĄCA KONTROLA

§ 12
1.  Zamawiający poprzez swoich umocowanych przedstawicieli ma prawo w każdym czasie wstępować na teren budowy oraz dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający i Inspektor nadzoru inwestorskiego  mogą dokonywać tej kontroli w każdym czasie, zobowiązani są jednak zapewnić, aby bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku Robót.

2.  Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w trakcie bieżącej kontroli stosowne materiały, sprzęt oraz ubiór zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentację, siłę roboczą, asystę osoby posiadającej wiedzę na temat robót, a także inne świadczenia potrzebne do przeprowadzenia kontroli w sposób prawidłowy i wydajny. Zamawiający 

ma prawo zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek wszelkich materiałów, które mają być przedmiotem badania lub kontroli.

3.  Zamawiający ma prawo żądania na piśmie, aby Wykonawca dokonał odkrycia robót lub wykonał otwory w danych robotach dla celów kontroli, a następnie zakrył te roboty lub naprawił i przywrócił je do stanu poprzedniego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dane roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, Zamawiający pokryje wszelkie koszty 

związane z ich odkryciem, wykonaniem otworów, przywróceniem do stanu poprzedniego i naprawieniem danych robót. W przypadku stwierdzenia niezgodności z Umową koszty takie poniesie Wykonawca. 

4.  Jeżeli wyniki prób, badań lub kontroli wykażą, że urządzenia posiadają wady lub Wykonawca wykonał roboty lub jakąkolwiek ich część niezgodnie z Umową, w szczególności wadliwie lub poprzez użycie materiałów o jakości innej niż ustalono, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wprowadzenia poprawek wynikających z wyników prób, badań lub kontroli, a także do pokrycia uzasadnionych kosztów usług badawczych lub kontrolnych poniesionych przez Zamawiającego.

5. Wykonawca pokryje koszty wykonania ponownych prób, badań i kontroli po wprowadzeniu poprawek będących następstwem okoliczności, o których mowa w punkcie § 12  pkt 4, niezależnie od uzyskanego wyniku.

Koszty obejmują między innymi usługi badawcze lub kontrolne poniesione przez Zamawiającego.

6. Strony ustalają, że wyniki prób, badań lub kontroli, przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego są wiążące dla Stron.

7. Prawo kontroli nie ma wpływu na inne prawa lub roszczenia Zamawiającego wynikające z Umowy, w tym uprawnienia wynikające z tytułu Gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

8.  W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z Umową (przy czym dla uniknięcia wątpliwości przez "sposób niezgodny z Umową" lub "niezgodność z Umową" rozumie się w tym punkcie niezgodność z wymogami określonymi w punkcie 4.) Zamawiający ma prawo zażądać na piśmie zmiany sposobu wykonywania robót, a w przypadku niezastosowania się do tego żądania przez Wykonawcę w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, usunąć lub zlecić usunięcie osobie trzeciej niezgodności z Umową, w tym wad, na koszt Wykonawcy, również przed całkowitym ukończeniem robót.

9.  Bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego opisanych powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia na terenie budowy periodycznych kontroli pod kątem przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Wykonawca ma obowiązek ich niezwłocznego usunięcia.

10. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wykonaniu Robót lub ich gotowości do inspekcji, kontroli, pomiarów lub testów, a Zamawiający w czasie kontroli wykaże, że roboty nie są gotowe, to dodatkowe koszty dla Zamawiającego wynikające z czynności takiej kontroli pokrywa Wykonawca. Dotyczy to również zgłoszenia do odbioru technicznego, odbioru przejściowego i odbioru końcowego.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do koordynacji Robót prowadzonych na terenie budowy przez siebie i Podwykonawców.

12. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach koordynacyjnych, w których uczestniczyć będą ze strony Wykonawcy co najmniej: Kierownik Budowy, przedstawiciele Podwykonawców, a także inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

13. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dostawy energii, wody i odbiór ścieków.

14. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na korzystanie odpłatnie z ww. mediów Zamawiającego, na warunkach uzgodnionych w formie pisemnej pomiędzy Stronami.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

§13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

· za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 10.000 PLN za każdy dzień spóźnienia,

· za odstępstwo z winy Wykonawcy tj. bez uzgodnienia takiej okoliczności z Zamawiającym,  w realizacji przedmiotu Umowy powyżej trzech (3) dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego –  5.000 PLN  za każdy następny dzień, przy czym naliczone kary nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wprowadzenia planu naprawczego i dokonania korekty tego Harmonogramu,

· za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze       w okresie rękojmi - w wysokości  2 000 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 punkt 6. na usunięcie wad,

· za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy -w wysokości  10 000 PLN za każdy dzień przerwy trwającej dłużej niż 5 dni  i nie zaakceptowanej przez Zamawiającego,

· z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % umownej Ceny podanej w Ofercie  z [●],

· w przypadku zatrudnienia innych osób, niż podane w „Wykazie osób …. i/ lub zatrudnienia na innej podstawie dysponowania  tymi osobami  – 2 000zł  za każde zdarzenia, poza innymi sankcjami tytułem złożenia nieprawdziwych danych celem wyłudzenia realizacji zamówienia publicznego.

Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia co najmniej 50% osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności prostych czynności prostych tj. nie wymagających specjalnych umiejętności czy wykształcenia zawodowego, doświadczenia, w szczególności przy robotach rozbiórkowych i demontażach, robotach ziemnych nie wymagających użycia sprzętu mechanicznego, i których wykonywanie polegać będzie w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm. 

2. Zamawiający może, po obciążeniu Wykonawcy karą umowną poprzez wystawienie i doręczenie noty obciążeniowej, potrącić kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Z chwilą dostarczenia noty obciążeniowej Wykonawcy, kara umowna zostaje postawiona w stan wymagalności.

Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 %  umownej Ceny, podanej w Ofercie z [●] , przy czym nie dotyczy to okoliczności:
      -  odstąpienia od Umowy  z przyczyn, o których mowa w  § 20 pkt.1 Umowy,
      -  określonych w art. 145 ustawy z 29.01.2004 r. -Prawo zamówień  publicznych .

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji jakości Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu  Rękojmi za wady.

Suma wszystkich potrąconych kar umownych nie może przekroczyć 50 % umownej Ceny podanej w Ofercie z [●]

Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne dla Zamawiającego, a tym samym, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Kary umowne przysługujące Zamawiającemu za opóźnienie za okres do odstąpienia od Umowy kumulują się z karami za odstąpienie od Umowy. 

Postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc, pomimo odstąpienia od Umowy.

Niezależnie od wskazanych wyżej zasad, Zamawiający może powierzyć wykonanie robót lub ich dokończenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót albo wykonuje roboty niezgodnie z Umową i mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym ciągu nie podejmuje działań wskazujących, że roboty zostaną zakończone w terminie lub zgodnie z Umową. Dotyczy to także usuwania Wad.
PODWYKONAWCY

§14
1. Przez  „podwykonawstwo” należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem   są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania zleconych robót budowlanych  siłami podwykonawców w zakresie: [●],

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji przedmiotu umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności:

· braku załączonego do projektu umowy o podwykonawstwo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania,

· określenia dla podwykonawcy kwoty wynagrodzenia wyższego niż przysługujące wynagrodzenia Wykonawcy za dany element;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w punkcie 4.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w punkcie 5.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,     z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umownej Ceny podanej w Ofercie z [●]. tj. [●] zł,  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  50.000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w punkcie 4. Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w punkcie 9 niniejszego paragrafu.

10. Przepisy pkt. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie  11. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie 11.,  Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 14., w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie 11., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% umownej Ceny podanej w Ofercie z [●], tj. [●]zł może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu w wysokości 0, 1%  umownej Ceny podanej w Ofercie z  [●] - za każde zdarzenie.

2) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub między dalszymi podwykonawcami, w wysokości 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z  [●] - za każde zdarzenie.

3)  w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie   z  [●] - za każde zdarzenie.

4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości w wysokości 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z  [●] - za każde zdarzenie,

5)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0, 1% umownej Ceny podanej w Ofercie z  [●] - za każde zdarzenie.

19. Wykonawca ma obowiązek uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego do zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647¹ – Kodeksu Cywilnego.

20. Zasady dotyczące Podwykonawców  mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców lub między dalszymi podwykonawcami, w zakresie  uregulowanym w punktach od 1 do 20.
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§15
1. Jeżeli Wykonawca stanowi joint venture, konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej osób, to:

1.1. osoby te będą solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za zobowiązania wynikające z Umowy;

1.2. osoby te zobowiązane są powiadomić Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonania Robót o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą
z tych osób.

2. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o każdej zmianie umowy (lub innego dokumentu) regulującej współpracę osób wchodzących w skład ugrupowania Wykonawcy.
WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§ 16
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich   usunięcia,

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający    może   obniżyć wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej ,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
ODBIÓR ROBÓT

§ 17
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory przejściowe wykonanych elementów robót, odbiór końcowy,  odbiór  przed  upływem  okresu  rękojmi za wady fizyczne )  dokonywane  będą na zasadach i w terminach określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robót Budowlanych.

Gotowość do:

1.1. odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – Wykonawca lub w jego imieniu  Kierownik budowy będzie zgłaszał Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej, poprzez wpis do Dziennika Budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie do  2 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

1.2. odbioru końcowego  przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu Umowy i osiągnięciu  gotowości do odbioru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy   i Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych wymagana jest obecność geodety.

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie do eksploatacji  Zamawiającemu przedmiotu Umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania .

Równocześnie z wpisem do Dziennika Budowy o zakończeniu robót , a najpóźniej w dacie ustalonego odbioru końcowego robót - Wykonawca przekaże  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego co najmniej dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 2 ppkt s).

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru, zgodnie z zapisem w punkcie 1., niezwłocznie zawiadamiając o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego , Wykonawcę i przy udziale Zamawiającego rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu Umowy. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w pkt. 4.

6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji jakości  lub w okresie rękojmi za wady fizyczne  wynosić będzie nie więcej niż  14 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.        
 W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 5.

8. Z czynności odbioru końcowego, odbioru po ustaniu okresu rękojmi za wady fizyczne oraz  pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz wyznaczone terminy, zgodnie z zapisami w punkcie 6,  na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

9. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa   w § 23 .

10. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości i powiadomi o tych terminach Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego i  Wykonawcę - w formie pisemnej.

11. Wykonawca jest zobowiązany do wzięcia udziału w przeglądach, o których mowa w punkcie 10.

12. Jeżeli Wykonawca z różnych powodów nie może wziąć osobiście udziału w przeglądzie/ przeglądach , o których mowa w punkcie 10, udziela pisemnego pełnomocnictwa do tych czynności wskazanej przez siebie osoby. Osoba ta działa na rzecz i w imieniu Wykonawcy.

13. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na przegląd/przeglądy i nie wskaże pełnomocnictwem  zdanej osoby- ustalenia  z przeglądu dokonane przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy są  dla Stron Umowy obowiązujące.
GWARANCJA

§ 18
1. Wykonawca oświadcza, że udziela  Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……. miesięcy i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy - licząc  wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się  występowania wad  lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego, na warunkach określonych w projekcie Karty gwarancyjnej sporządzonej przez Wykonawcę  przed zawarciem umowy, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Zamawiający będzie mógł  dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w pkt. 1, jeżeli reklamował  wadę  przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad /usterek w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

4.Wykonawca oświadcza, że  udzieli  Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne na okres 60 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, na zasadach ogólnych.

5. W przypadku zgłoszenia wad przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego, usunąć wadę. W uzasadnionych przypadkach,     

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu poprzedzającym.

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w punkcie  5, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty gwarancją. W takim przypadku postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

8. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia Wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego przedmiotu objętego gwarancją lub jego części, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 7dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia wady. Do urządzenia zastępczego postanowienia punktu 7 stosuje się odpowiednio.

9.  Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie, o którym mowa w punkcie  5 i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.                          

10.  Strony Umowy ustalają, że przed upływem terminu gwarancji dokonają odbioru pogwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego w przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania swojego upoważnionego przedstawiciela do udziału w komisji. W przypadku nie wskazania takiej osoby lub jej nie przybycia na termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru jednostronnego. Wykonawca ma prawo wskazać więcej osób niż jednego upoważnionego przedstawiciela.     

11.   W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 10 zdanie czwarte Zamawiający, określi zakres wad. Wykonawca usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin.

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.

13. Postanowienia paragrafu 18 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych.

14. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone, przez uprawnionego z rękojmi za wady Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
ZAWIESZENIE ROBÓT

§ 19
1.  Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, zawiesi wykonywanie robót lub dowolnej ich części w takim czasie i w taki sposób, jaki Zamawiający może uznać za niezbędne oraz w okresie takiego zawieszenia, zapewni należytą ochronę i zabezpieczenie robót.

2. Zawieszenie robót może nastąpić w następujących przypadkach:

2.1 gdy jest ono przewidziane w innym postanowieniu Umowy;

2.2 gdy wynika z działania  Siły Wyższej;

2.3 gdy występują przyczyny przeszkadzające w prawidłowej realizacji robót, w szczególności, gdy Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w sprawie usunięcia wad lub niezgodności z Umową.

2.4 gdy jest to konieczne ze względu na właściwe wykonanie robót lub bezpieczeństwo robót lub jakiejkolwiek ich części.

2.5 jeżeli Zamawiający, na każdym etapie postępowania, uzna że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych w przypadku kiedy zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 20
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

c) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż wskazana w Ofercie Wykonawcy lub Umowie,

d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru                     i Zamawiającego  robót,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Umową,

f) Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

g) Wykonawca odmówi przejęcia terenu budowy w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

h) nastąpi istotna zmiana okoliczności natury faktycznej lub prawnej, której konsekwencją jest lub może być pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku: skierowania egzekucji znacznych rozmiarów do majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli, zaprzestania regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli, w szczególności Podwykonawców, przy czym problemy finansowe Wykonawcy i ewentualne zakłócenia jego płynności finansowej nie są uważane za uzasadniony powód zaprzestania regulowania zobowiązań, przez Wykonawcę,

i) ujawnienia  braku kwalifikacji  niezbędnych do rozpoczęcia, kontynuowania i ukończenia robót oraz  naruszenia obowiązek zachowania ciągłości umowy ubezpieczenia,

j) Wykonawca nie usunie  wad przedmiotu objętego rękojmią lub gwarancją w terminie określonym, 

4. Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części jeżeli zawieszenie robót na polecenie Zamawiającego trwa dłużej niż 120 kolejnych dni z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zawieszenia robót wynikającego z nienależytego wykonywania robót przez Wykonawcę lub w związku z wystąpieniem Siły Wyższej.

5. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w pkt. 1 i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

h) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny,

i) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

j) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

7. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

8. Koszt zabezpieczenia robót oraz zabezpieczenia terenu budowy obciąża Stronę, z której przyczyn odstąpiono od Umowy, a jeśli nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą koszty poniosą strony po połowie, wykonane roboty, wbudowane lub przywiezione na teren budowy urządzenia oraz materiały, które zostały już opłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność  Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

9. Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające z gwarancji w związku z wykonanym przez Wykonawcę zakresem robót do czasu tego odstąpienia.

10. Zamawiający  w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 7 Umowy, odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie  14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze Stron, Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za roboty zrealizowane zgodnie z Umową. Żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, przy czym nie uchybia to prawu do zgłaszania roszczeń z innych tytułów powstałych przed rozwiązaniem Umowy.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca o ile będzie to zgodne z Przepisami Prawa a Zamawiający wyrazi taką wolę, zapewni przeniesienie na Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z producentami urządzeń oraz złoży oświadczenie i uzyska stosowne oświadczenia od takich producentów, że wszelkie płatności należne na rzecz producentów do dnia odstąpienia od Umowy zostały uiszczone. Odpowiedzialność za płatności, które będą przypadać po dniu odstąpienia od Umowy przejmie Zamawiający, o ile urządzenia te będą stanowiły wartość użytkową dla  Zamawiającego.

13. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat.

14. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania  formy pisemnej pod rygorem nieważności.
ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 21
1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadku działania Siły Wyższej przez nieprzerwany okres trwający powyżej 60 dni.

2. Uprawnienie do rozwiązania Umowy poprzez odstąpienie od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
UBEZPIECZENIE

§ 22
1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wystawioną  przez  [●]  nr [●] do sumy ubezpieczeniowej [●]zł, z okresem ważności [●].

1.1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest  poddane prawu polskiemu.

1.2. Ww. ubezpieczenie OC jest wystawione przez ubezpieczyciela uprawnionego do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.3. Spory wynikające z polisy lub polis będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne, właściwe dla siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy, od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia kończy się w okresie realizacji zamówienia, winien bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia   w terminie do 3 dni przed datą ustania ważności polisy.

4. Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia (polis).

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 23
3. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10%  umownej Ceny,  o której mowa w § 6 tj. kwotę [●]PLN , słownie [●] złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4. Wykonawca przed  podpisaniem Umowy przekazał ww. zabezpieczenie w formie  [●]  i  w wysokości : [●]PLN

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a)   Zamawiający zwróci 70 %  wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy , tj.  [●] PLN w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) Kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. [●] PLN,   która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi za wady , zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady .

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3   pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy .

5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie  z ustawą Prawo zamówień publicznych :

a)  w  trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka  form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),

b) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego   wysokości .
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

§ 24
1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót i udostępnić go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu przekazania terenu budowy.

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia  (Dz.U.03.120.1126).

3. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

4.1 skierowania do realizacji robót personel Wykonawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

4.2. zapewnienia fachowego nadzoru i kierownictwa w zakresie realizowanych robót, sprawowanego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności wraz z wymaganym przepisami ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej;

4.3. zapewnienia niezbędnych zabezpieczeń na terenie budowy i wyposażenia personelu Wykonawcy w atestowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;

4.4 kierowania do realizacji robót personelu Wykonawcy posiadającego aktualne przeszkolenie w zakresie BHP, odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych w zakresie BHP;

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (w tym: uszkodzenie mienia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące personelu Wykonawcy oraz osób trzecich) powstałe na skutek działania lub zaniechania zarówno personelu Wykonawcy, jak też innych osób działających na zlecenie Wykonawcy, w tym podwykonawców.

6. Wytworzone na terenie budowy odpady są odpadami Wykonawcy. Do czasu ich wywozu będą przez Wykonawcę segregowane i składowane w oznaczonych miejscach i w odpowiednich opakowaniach, aby uniemożliwić przedostanie się jakichkolwiek ich części do środowiska naturalnego. Wykonawca jest obowiązany na własny koszt do uzyskania wszelkich koniecznych zezwoleń, jakie konieczne są do wytwarzania odpadów oraz gospodarowania nimi, w szczególności usunięcia z terenu budowy odpadów w tym gruzu, powstałych w trakcie realizacji Umowy. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wymagane prawem potwierdzenie legalnego usunięcia odpadów zgromadzonych w trakcie wykonywania umowy.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego usunięcia z terenu budowy osoby spośród personelu Wykonawcy, które zachowują się w sposób niezgodny z Umową, w szczególności osób niekompetentnych, zachowujących się agresywnie lub nieobyczajnie, pozostających pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub, które swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie obowiązków innym osobom i zastąpienia ich właściwymi osobami. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do żądania zmiany Wynagrodzenia lub terminu wykonania robót z tego tytułu.
DORĘCZENIA

§ 25
1. Wszelka korespondencja Stron, w tym między innym komunikaty, wezwania, zawiadomienia, oświadczenia, dotycząca Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności tj. doręczenia ich pocztą, kurierem lub osobiście za potwierdzeniem odbioru albo wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby 

Strony Umowy  mogły zapoznać się z jej treścią - na niżej wymienione adresy:  

Zamawiający:      ……………            e-mail: …………………..

Wykonawca:        ……………            e-mail: …………………..

2. Wysłanie korespondencji w formie elektronicznej wymaga jej niezwłocznego wysłania do Zamawiającego w formie pisemnej. Przyjęto, że Strony mogą zapoznać się z treścią przesłanej korespondencji, jeżeli wpłynie ona do Adresata tj. Zamawiającego lub Wykonawcy w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:30 do 14:30. Przez pojęcie „niezwłocznie” należy rozumieć dzień wprowadzenia do poczty elektronicznej lub najpóźniej- dzień następny.

3. Każda Strona może przekazać drugiej Stronie inny adres bądź wskazać inny dział lub pracownika, a dane te będą obowiązujące, od pierwszego dnia roboczego następującego po ich otrzymaniu przez drugą Stronę.

4.Wszelkie komunikaty i oświadczenia Stron dotyczące Umowy powinny być w języku polskim.

W przypadku komunikatów i oświadczeń składanych w języku polskim oraz w innym języku, wiążąca będzie treść komunikatu lub oświadczenia w języku polskim.

PRAWO WŁAŚCIWE I INTERPRETACJE

§ 26
1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

2. Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej obejmują odniesienia do tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z późniejszymi zmianami, zarówno przed podpisaniem Umowy, jak i w dowolnym czasie po podpisaniu Umowy. Jednak że, jeżeli po dacie podpisania Umowy Przepisy Prawa zostaną zmienione w sposób przewidujący mniej surowe wymagania co do jakości robót, Wykonawca pozostanie związany poprzednio obowiązującymi przepisami, chyba, że Strony na piśmie uzgodnią inaczej.

3. Dokumenty składające się na Umowę Wykonawca traktuje jako wzajemnie się uzupełniające. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na Umowę Wykonawcę obowiązuje następująca kolejność pod względem pierwszeństwa i ważności przy interpretacji:

po pierwsze - tekst Umowy z wyłączeniem załączników; 

po drugie      - Projektu Budowlanego

po trzecie     - Projektu wykonawczego

po czwarte    - Specyfikacja Techniczna Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych

po piąte        - SIWZ_Część I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

4. Pojęcie "formy pisemnej" lub "na piśmie" obejmują wszelkie kopie w formie trwałej i materialnej, nie obejmują natomiast wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną. Zawiadomienia lub dokumenty, jakie Strony będą sobie przesyłać drogą elektroniczną (tj. w formie załącznika do wiadomości elektronicznej) muszą  następnie zostać doręczone adresatowi zgodnie z §25 Umowy, aby wywołać skutki prawne.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

§27
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.

2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

3. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelności pod jakimkolwiek tytułem prawnym wymagaj ą pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego w formie pisemnej. W razie naruszenia niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28
1. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidzianymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ogłoszeniu o zamówieniu,  przeniesionymi zapisami  do Umowy, możliwościami  dokonania takiej zmiany .

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy. 

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy staną się nieważne lub nie wykonalne, jej pozostałe postanowienia zachowają pełną moc obowiązującą. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Strony dołożą wszelkich starań w celu zastąpienia takiego nieważnego lub nie wykonalnego postanowienia nowym postanowieniem odzwierciedlającym pierwotne intencje Stron.

W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego           i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną częścią Umowy są :

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami opisującymi przedmiot zamówienia.

Załącznik nr 2 -  Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 3 -  Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Załącznik nr 4 -  Wzór karty gwarancyjnej.
ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA
Klasyfikacja budżetowa:
Dział……….. rozdział ……….. par ……………

Dział……….. rozdział ……….. par ……………

Dział……….. rozdział ……….. par ……………
Załącznik do Umowy
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

Dotyczy: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Świeradowie-Zdroju”
Wykonawca kontraktu:

Firma ………………………………….. (nazwa i adres)

będący GWARANTEM udziela gwarancji jakości 
Zamawiającemu – Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój 
Będącemu UPRAWNIONYM Z TYTUŁU GWARANCJI.  
§1.

Przedmiot i termin gwarancji jakości
1. Niniejsza gwarancja obejmuje prace wykonane w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowego Kontraktu.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2.

3. Okres gwarancji jakości wynosi …………………….. miesięcy, licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.  

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 
§2.

Obowiązki i uprawnienia stron
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający  uprawniony jest do:

1. żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

2. wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do:

3. terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad;

4. terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad.
§3.

Przeglądy gwarancyjne
1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiązany do przeprowadzenia jednego przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu  gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 
§4.

Wezwanie do usunięcia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.
§5.

Tryby usuwania wad  
1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:

5. przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

6. usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania,  na koszt Gwaranta.

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu usunięcia wad.
§6.

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Miejscowość …………………………………, dnia …………………………………..……..

GWARANT ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………

UPRAWNIONY Z TYTUŁU GWARANCJI ……………………………………………………………………………………………………
[image: image2.png]J.d Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie W & uropeiski Fundusz
. SLASK oo



[image: image3.png]J.d Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie W & uropeiski Fundusz
. SLASK oo



