Świeradów-Zdrój, dnia 24.09.2015r.
Uczestnicy postępowania
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 1

Działając na podstawie rozdziału IV punkt 8 ogłoszenia o przetargu zawiadamia się, że w dniu 22.09.2015r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół (MZS) znajdującego się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Świeradowie Zdroju oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 (SP2) przy ulicy Sanatoryjnej 2 w Świeradowie Zdroju” o treści :
Pytanie Wykonawcy nr 1 :
W dziale I zapisano, że przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego. W Zakresie usługi znajdującym się poniżej oraz we wzorze umowy nadzór nie został wymieniony. Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, przedmiotem zamówienia jest również pełnienie nadzoru autorskiego. Wzór umowy zostanie uzupełniony o nadzór autorski.

Pytanie Wykonawcy nr 2 :
Czy na terenach gdzie znajdują się szkoły jest obowiązujący plan miejscowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, na terenach gdzie znajdują się szkoły jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie Wykonawcy nr 3 :
Czy w szkołach jest zabezpieczony zapas mocy elektrycznej i grzewczej dla potrzeb rozbudowy, czy projektant powinien zaprojektować niezależne instalacje?

Odpowiedź Zamawiającego:
W Miejskim Zespole Szkół (MZS) jest zabezpieczony zapas mocy elektrycznej i grzewczej. W Szkole Podstawowej nr 2 należy dokonać analizy zabezpieczenia mocy elektrycznej oraz grzewczej na potrzeby istniejącego budynku + planowanej jego rozbudowy (ewentualna wymiana źródła ciepła – pieca CO)

Rozszesza się zakres usługi o wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej i grzewczej w wyżej wymienionych obiektach. Wzór umowy zostanie uzupełniony o wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej i grzewczej.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający

Sporządził:
Marcin Rosołek
Podinspektor ds. Gospodarki komunalnej