
Wykaz budowli*

	l.p.
	nazwa/opis obiektu
	Wartość
	Rok wybudowania
	Rok przeprowadzenia remontu
	Stan techniczny
	Planowane remonty w roku 2013 r.

	
	MOSTY
	
	
	
	
	

	1.
	Most  na rzece Kwisie w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego przy skrzyżowaniu z ulicą Chopina
	500.000,00 zł
	lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu
	-
	Dostateczny

(2,50)
	Odtworzenie izolacji wraz z odtworzeniem nawierzchni – warstwa ścieralna

	2.
	Most na  rzece Kwisie w ciągu ulicy Kruczej (most drewniany) –
	20.000,00 zł
	2006
	-
	Dobry

(3,00)
	Spoinowanie ubytków przyczyółków i murów oporowych

	3.
	Most na rzece Kwisie w ciągu ulicy Stawowej
	700.000,00  zł
	lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu
	-
	Dostateczny

(2,25)
	Wycinka samosiejek i naprawa stożków mostu, wykonanie odsadzki betonowej

	4.
	Most  na rzece Kwisie w ciągu ulicy Dolnej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Boczną
	500.000,00 zł
	lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu
	-
	Dostateczny 

(1,92)
	Obiekt planowany do całkowitej przebudowy

	5.
	Most  na potoku Świeradówka ciągu ulicy Leśnej przy skrzyżowaniu z ulicami Górską i Mickiewicza
	250.000,00 zł
	lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu
	-
	Dostateczny

(2,00)
	Malowanie dźwigarów, wykonanie dylatacji

	6.
	Most na potoku  Mokrzyca w  ciągu ulicy Bolesława Chrobrego przy skrzyżowaniu z ulicą Żwirki i Wigury
	150.000,00  zł
	lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu
	-
	Dobry

(3,8)
	Naprawy powierzchniowe oraz zabezpieczenie zbrojenia

	7.
	Most  na Czarnym Potoku w  ciągu ulicy Szkolnej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Rolniczą
	20.000,00 zł
	lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu
	-
	Dobry

(3,77)
	Odtworzenie powłok antykorozyjnych, oczyszczenie części przelotowej z zanieczyszczeń

	8.
	Most na Czarnym Potoku w ciągu ulicy Sędziwej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Lwówecką 
	50.000,00 zł
	lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu
	-
	Dostateczny

(2,00)
	Naprawa płyty mostu oraz wypełnienie kamiennych przyczułków

	9.
	Most  na rzece Kwisie w ciągu ulicy Wiejskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką
	 700 .000,00 zł
	lata przedwojenne – brak ścisłej daty wybudowania obiektu
	-
	Dobry

(3,91)
	Naprawa nawierzchni asfaltowej oraz odnowienie malowania barier

	
	 Mosty razem
	2.890.000,00 zł
	
	
	
	

	
	UJĘCIA WODY
	---------------------
	-----------------------
	----------------
	-----------------
	-------------------

	1.
	Ujęcie powierzchniowe wody Łużyca 

działka  nr 25, 26 i 28, am 10, Obr. II. składa się z progu piętrzącego, dwóch komór żelbetowych filtracyjnych wypełnionych złożem oraz budynku stacji uzdatniania ujmowanej wody, hydropompownia
	380.000,00  zł
	lata 60-te XX wieku
	2006 r.modernizacja 
	dobry
	W stacji uzdataniania wody wyłożenie ścian i podłóg kafelkami ,

bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania 

	2.
	Ujęcie powierzchniowej wody Br. Czecha

położone przy ulicy Br. Czecha (dz. nr 26, a. 4 obr. IV) składa się z dużego i małego progu piętrzącego, zbiornika zbiorczego zlewczego, budynku stacji uzdatniania wraz z magazynem wody uzdatnionej, pomieszczenie socjalne, dwa pomieszczenia magazynowe, filtr UV
	300.000,00  zł
	lata 60-te XX wieku
	2010 r.modernizacja stacji uzdatania wody
	dobry
	bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania 

	3.
	Ujęcie powierzchniowe wody Wrzos 

działka nr 11/268, obręb Izera – Mirsk, składa się z progu piętrzącego, dwóch zbiorników otwartych oraz komory filtra, dodatkowego zbiornika grawitacyjnego (odbudowanego w roku 2010) oraz budynku stacji uzdatniania
	500.000,00  zł
	lata 60-te XX wieku
	2010 r.modernizacja
	dobry
	bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania 

	
	Ujęcia wody razem
	1.180.000,00 zł
	-----------------------
	-----------------------
	----------------
	--------------------

	
	Oczyszczalnia ścieków mechaniczno- biologiczna ECOLO-CHIEF ul.Wiejska 

1)  wiata do składowania osadów

2)  budynek socjalno – techniczny, w którym znajdują się :

     a)  szafa sterownicza oczyszczalni;

     b)  dmuchawy,

c) prasa do prasowania osadów,

      d) agregat prądotwórczy.

3) zbiorniki:

a)  osadnik wstępny,

b) komora stabilizacji osadów,

c) 3 komory osadu czynnego,

d) komora anoksyczna,

e)  2 osadniki wtórne

4) zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskowanikiem.

5) Pompownia ścieków surowych.

6) Przepompownia ścieków przy ulicy Grunwaldzkiej
	4.600.000,00  zł
	2006
	2011- wykonano żelbetowe zbiorniki wewnątrz istniejących osadników wtórnych w ramach usuwania wad  w okresie gwarancyjnym,
	bardzo dobry
	bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania 

	
	OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE
	-------------------------
	-----------------------
	-----------------------
	----------------
	--------------------

	1.
	a)Stadion Miejski,2 boiska ze sztuczną nawierzchnią  -Orlik, 

b) boisko  ze sztuczną nawierzchnią Miejski Zespół Szkół

 ul. Skłodowskiej Curie 2,

c) boisko  ze sztuczną nawierzchnią Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sanatoryjna 3
	400.000 zł
	a)stadion-lata 60-te XX wieku,

boisko Orlik 2008
	a)2012 r- gruntowna renowacja murawy stadionu, budowa ogrodzenia 2010 r.

b i c ) 2007 r.


	a)ogólny dobry, z wyłączeniem 

trybun i ciągów komunikacyjnych, których stan jest w części niezadawalający,

b i c )bardzo dobry
	bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania 

	2.
	Pole do mini golfa ul. Krótka
	270.000,00 zł
	2010 r.
	bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania 
	bardzo dobry
	bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania 

	3.
	Fontanna  ul. Zdrojowa 
	500.000,00 zł
	2010 r.
	bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania 
	bardzo dobry
	bieżące naprawy wynikające z normalnego użytkowania

	
	obiekty sportowe i rekreacyjne razem
	1.170.000,00 zł
	-----------------------
	-----------------------
	----------------
	--------------------

	
	suma gwaracyjna
	9.840.000,00 zł
	-----------------------
	-----------------------
	----------------
	--------------------


* mosty na rzece Kwisie  i oczyszczalnia ścieków mechaniczno- biologiczna ECOLO-CHIEF ul.Wiejska- są położone w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, natomiast ujęcia wody i obiekty sportowe i rekreacyjne  nie są położone w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią


