OR.ZP1.271-4/12

Świeradów-Zdrój, dnia 24.02.2012r.

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.02.2012r. wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju z wykonaniem konstrukcji drogi pod nawierzchnię asfaltową i z kostki brukowej na trasie kanałów”

Pytanie Wykonawcy: Na podkładzie mapy geodezyjnej w ulicy Ratowników Górskich prawie na całej długości  drogi w odległości 2 m od osi jezdni jest naniesiony kabel teletechniczny  który przy realizacji zadania będzie kolidował przy montażu sieci wodociągowej. 

Wg opinii służb geodezyjnych kabel ma kilkadziesiąt lat i trasa przebiegu nie zawsze jest dokładnie taka jak na podkładzie mapy geodezyjnej.

Pytanie następujące: Czy kabel teletechniczny jest sprawny i czy w trakcie robót należy go zignorować czy dokonać przesunięcia trasy  sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej co wiąże się z dodatkowymi powierzchniami rozbiórki nawierzchni drogowej  oraz odtworzenia podbudowy jezdni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sieć wodociągowa została zaprojektowana przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane do projektowania. Sieć wodociągowa została zaprojektowana z uwzględnieniem normatywnych odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych. 

Zgodnie z opinią nr 147/2011 z dnia 05.01.2012r. ZUDP w Lubaniu, cytuję :

„5. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod ścisłym nadzorem TP SA. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem. W trakcie budowy istniejące (odkryte) urządzenia telekomunikacyjne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć przed uszkodzeniem.”

Nawiązując do cytowanego uzgodnienia dokonanego przez ZUDP w Lubaniu i Rozdziału 16 pkt 4  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuję, iż przy budowie sieci wodociągowej należy przestrzegać zalecenia wymagane przez właściciela urządzeń telekomunikacyjnych i należy ująć je w oferowanej przez Wykonawcę cenie ryczałtowej. 

W prowadzonym postępowaniu całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca robót budowlanych. Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej powyższe koszty.

Burmistrz Roland Marciniak                                                                                                                          Zamawiający

sporządziła: Anna Mazurek

