Znak sprawy: GMIOŚ.GM.7031.15.2011







           Świeradów-Zdrój, dnia 20 marca 2012 rok

ZAPYTANIE   OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

zaprasza do złożenia ofert na:

Konserwację i naprawę: urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach pogotowia elektrycznego w komunalnych zasobach mieszkaniowych a także obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wg załączonego szczegółowego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest :

A. Konserwacja urządzeń i instalacji sieci elektrycznych i elektroenergetycznych w  17 mieszkalnych budynkach komunalnych, 85 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, 7 kotłowni gazowych, 2 budynki Urzędu Miasta, 2 Remizy OSP, 3 Ujęcia wody, Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Wiejskiej, Przepompownia ul. Grunwaldzka, Obiekty Stadionu Miejskiego (Orlik, Szatnie, Skate-Park) oraz Fontanna Miejska przy ul. Zdrojowej w ramach tzw.” Pogotowia elektrycznego”.

B. Dodatkowe zlecone czynności związane z eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych rozliczanych na podstawie nakładów rzeczowych pracy określonych w KNR wg, stawki roboczogodzinowej, kosztów pośrednich i zysku (zakłada się 600 roboczogodzin)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie usługi w branży elektrycznej, zwane dalej usługami, w zakresie konserwacji i naprawy, urządzeń i sieci instalacji elektrycznej.

1) Pełnienie całodobowego dyżuru w celu przystąpienia w czasie nie dłuższym niż 1,5 godziny do usunięcia awarii w ww. sieciach we wszystkich wyszczególnionych obiektach,

2) Usuwanie na bieżąco zgłaszanych awarii we wszystkich wyszczególnionych obiektach,

3) Wykonywanie drobnych nowych instalacji elektrycznych w miarę potrzeb Zamawiającego, np. doprowadzenie instalacji do nowych gniazd i punktów oświetleniowych, konserwacja opraw oświetleniowych,

4) Wykonywanie drobnych napraw instalacji elektrycznej w miarę potrzeb Zamawiającego, np. wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana żarówek,  

5) Przeprowadzaniu okresowych przeglądów i kontroli stanu  technicznego instalacji elektrycznych budynków/lokali/obiektów  wraz z pomiarami i sporządzanie stosownych protokołów i dokonaniem wpisów w książkach obiektów budowlanych,

6) Przeprowadzanie okresowych badań instalacji odgromowych budynków i obiektów wraz z pomiarami, sporządzeniem stosownych protokołów i dokonaniem wpisów w książkach obiektów budowlanych,

7) Sporządzanie dokumentacji związanej z ponownym podłączeniem instalacji w niezasiedlonych lokalach do sieci elektroenergetycznej,

8) Wykonywanie dodatkowych czynności wykraczających poza zakres p.pkt. 1 – 7 rozliczanych kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem stawki roboczogodzinowej , kosztów pośrednich i zysku 

3. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada nr 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, Sekretariat pok. Nr 1, do dnia 27.03.2012 roku, do godz. 12:00.

5. Termin otwarcia ofert:     dnia 27.03.2012 roku, godz. 12:30.

6. Kryteria oceny ofert:         cena 100% 

7. Wzór oferty: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

8. Warunki płatności: określone w projekcie umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

9. Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;

- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: 

Oferta w postępowaniu „Usługi elektryczne w ramach pogotowia elektrycznego”

                                        -  Nazwa i adres Wykonawcy

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Władysław Rzeźnik, Tel. 75 7816324, fax 75 7816324, e-mail: w.rzeznik@swieradowzdroj.pl










   






………………………………………………………








(data i podpis osoby upoważnionej)

