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Uczestnicy postępowania
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 28.01.2011r.i w 01.02.2011r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
„Przebudowa ulicy 3-go Maja i ulicy Zdrojowej w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”

o treści:
Pytanie nr 1:  W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. Słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższa kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.
Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-ENN 40-7 "Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym- wymagania".

1. Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

2. Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

3. Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

4. Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z:

szybką instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu

5. Walory estetyczne- gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna- słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

6. Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału.
Pytanie nr 2: W ramach przygotowania oferty na: Przebudowa ulicy 3-go Maja i ulicy Zdrojowej w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą” Mam pytanie: Czy przedmiar: Droga-przedm.-Zdrojowa, który jest dwukrotnie zamieszczony w plikach dla wykonawcy należy liczyć oba, czy tylko jeden ?
Odpowiedź: 
Przedmiar  Droga-przedm.-Zdrojowa został omyłkowo zamieszczony dwa razy. Wykonawca powinien wyliczając cenę zadania dokonać wyceny jednego przedmiaru.
………………………………..                                                                                                                          Zamawiający
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