OR.ZP1.271-7/11
Świeradów-Zdrój, dnia 17.02.2011r.

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA NR 4 DO SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy 3-go Maja i ulicy Zdrojowej w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”
ZMIANA NR 1
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 o treści:  
Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

Adresat:

……………………………………………………………..

OFERTA 
wykonanie usługi pn.:

„Przebudowa ulicy 3-go Maja w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”
lub/i

„Przebudowa ulicy Zdrojowej w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

21.02.2011 r. godz. 12:15 
otrzymuje nowe brzmienie:
Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

Adresat:

……………………………………………………………..

OFERTA 
wykonanie roboty budowlanej pn.:

„Przebudowa ulicy 3-go Maja w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”
lub/i

„Przebudowa ulicy Zdrojowej w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

23.02.2011 r. godz. 12:15 
ZMIANA NR 2
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 21.02.2011r., godz. 12:00.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 23.02.2011r., godz. 12:00.”

ZMIANA NR 3

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia  21.02.2011 r., godz. 12:15.”
otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia 23.02.2011 r., godz. 12:15.”
ZMIANA NR 4
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 11 „Wymagania dotyczące wadium” pkt. 7a) o treści „nie jest umową ubezpieczenia wadialnego związanego z postępowaniem nr OR.ZP1.272-7/11,  zabezpieczającą złożoną ofertę.
otrzymuje nowe brzmienie:

„nie jest umową ubezpieczenia wadialnego związanego z postępowaniem nr: 

- OR.ZP1.271-7a/11 dla Części I, 
- OR.ZP1.271-7b/11 dla Części II,

 zabezpieczającą złożoną ofertę”.
ZMIANA NR 5

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 16 „Opis sposobu obliczania ceny” pkt. 2b) o treści: „w Części II Zamawiający uzna tą ofertę,  w której suma  czterech zadań w „Formularzu Ofertowym” wraz z należnym podatkiem vat będzie najtańsza”,
otrzymuje nowe brzmienie:

„w Części II Zamawiający uzna tą ofertę,  w której suma dwóch zadań w „Formularzu Ofertowym” wraz z należnym podatkiem vat będzie najtańsza”,
ZMIANA NR 6

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  rozdział 2 „opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3 o brzmieniu: 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w  dokumentacji projektowej  oraz  STWiOR z następującymi  zmianami :

Część I „Przebudowa  ulicy 3-go Maja w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”
Dodaje się punkty o brzmieniu:
„a) ze względu na uzgodnienia dokonane po odebraniu dokumentacji projektowej zmianie uległa specyfikacja materiałowa krawężników, obrzeży oraz kostki granitowej; w związku z powyższym zastosować należy krawężniki oraz obrzeża kamienne surowo łupane, w jezdni należy zastosować kostkę granitową łupaną regularną łącznikową 9/11 gr. 11cm,

b) przy przebudowie drogi, przy zasypywaniu wykopów po wykonaniu infrastruktury należy przyjąć wymianę gruntu – około 100% objętości wykopów, 

c) w przedmiarze robót ujęto omyłkowo wycinkę krzewów- 0,10ha, wycinkę drzew – 46 szt. (krzewy i drzewa zostały usunięte), do wyceny robót nie należy ujmować kosztów wycinki drzew i krzewów.
Część II „Przebudowa  ulicy Zdrojowej w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”
c) ze względu na uzgodnienia dokonane po odebraniu dokumentacji projektowej zmianie uległa średnica wymienianej sieci wodociągowej w ulicy Zdrojowej i na skrzyżowaniu z ulicą Sienkiewicza, do wyceny oferty należy przyjąć budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych o średnicy 200 mm PE100, SDR17, PN10, D200,

d) ze względu na uzgodnienia dokonane po odebraniu dokumentacji projektowej zmianie uległa specyfikacja materiałowa kostki granitowej w jezdni ulicy; w związku z powyższym w jezdni ulicy zamiast kostki granitowej łupanej 15/22cm, gr. 15cm należy zastosować kostkę granitową łupaną regularną łącznikową 16/21cm, gr. 16cm,

e) kostka granitowa cięta 15/22 na jezdni deptaka, ma być spoinowa spoiną epoksydową,

f) przy przebudowie skrzyżowania ulicy Zdrowej z ulicą Sienkiewicza, z połączeniem z ulicą Nad Potokiem z kostki kamiennej granitowej – szerokość odnogi do ulicy Nad Potokiem powinna wynosić 3,75m,

g) Zamawiający odstępuje od całościowej wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zdrojowej, w ramach przebudowy ulicy Zdrojowej należy wycenić wykonanie 4 szt. odgałęzień kanalizacji sanitarnej ø200mm z rur PP dwuściennych SN8 wraz z wykopami, montażem rur, podsypką i obsypką, od istniejących studni – długości ok. 60,00m, zakończone studniami rewizyjnymi żelbetowymi ø1200mm w ilości 4 szt; wraz z montażem i włączeniem rurociągów do studzienek, 

h) przy zasypywaniu wykopów po wykonaniu infrastruktury należy przyjąć wymianę gruntu – około 100% objętości wykopów, 

i) w przedmiarach pomyłkowo ujęto organizację zaplecza Inżyniera,

j) w projekcie wykonawczym na rysunku nr 1 i 2 w legendzie, omyłkowo wpisane są płyty granitowe 50x50x8, powinny być 100x100x8,

k) wprowadza się dokumentację zamienną oświetlenia ulicznego w ulicy Zdrojowej, która winna być podstawą do sporządzenia wyceny robót – należy zastosować latarnie żeliwne z ozdobnym elementem w postaci herbu miasta w deklu otworu rewizyjnego (w dokumentacji omyłkowo jest mowa o latarni stalowej).

Dokonana modyfikacja  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.
Burmistrz Roland Marciniak
                                                                                                                              Zamawiający
Sporządził:

 Monika Sautycz

Inspektor ds. Zamówień publicznych
PAGE  
1

