[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

DOLNY
SLASK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* X %
*

* 5 %

* 3 %




Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

OR.ZP1.271-7/11

Świeradów-Zdrój, dnia 11.02.2011r.
Uczestnicy postępowania
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.02.2011r.i w 07.02.2011r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
„Przebudowa ulicy 3-go Maja i ulicy Zdrojowej w Świeradowie-Zdroju wraz z infrastrukturą”

o treści:
Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który posiada doświadczenie w przebudowie ulicy wraz z budową kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i nawierzchni chodnika z kostki granitowej o powierzchni min. 190m2. 

Zamawiający dopuści Wykonawcę, który wykonał jedną robotę budowlaną (jedno zadanie) obejmujące budowę lub przebudowę  konstrukcji drogi, placu, parkingu, itp., oraz jej nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni minimum 750 m2 wraz z budową sieci kanalizacyjnych lub budową sieci wodociągowych o długości minimum 120 mb.

Zamawiający nie  dopuści Wykonawcy, który ma jedynie doświadczenie w budowie lub przebudowie chodnika o nawierzchni z kostki kamiennej.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko usytuowania słupów lamp ulicznych w ul. 3-go Maja, według projektu technicznego. 

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko usytuowania słupów lamp ulicznych według projektu technicznego. 

Pytanie nr 3. Jaką metodę przejścia przez ulicę Piłsudskiego należy przyjąć przy wycenie prac związanych z ułożeniem kabla energetycznego -   przecisk czy przekop otwarty ? 

Ulicę Piłsudskiego należy przekroczyć przewiertem sterowanym.

Pytanie nr 4.  Czy Zamawiający podtrzymuje stanowisko wobec zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych Tegra 600 w ulicy 3-go Maja? Czy należy do wyceny przyjąć studzienki włazowe,  Tegra 1000.

Studnie zostały zmienione na Dn1000

Pytanie nr 5. W jaki sposób prawidłowo wycenić roboty drogowe związane z przebudową ulicy, które pozycje z przedmiarów pominąć, a które dodatkowo uwzględnić ?

Wykonawca winien wycenić projekt, a nie przedmiar. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym, który Wykonawca może wziąć pod uwagę przy wycenie robót, jednakże nie on, lecz projekt określa zakres robót do wykonania.

Pytanie nr 6. Czy przy przebudowie ulicy 3-go Maja w trakcie robót drogowych nie należy oprócz wykonania separacji podłoża wykonać od strony parku drenaż liniowy skarpy geowłókniną z filtrem żwirowym ?

W dokumentacji zamiennej na przekroju zostały podane parametry folii (winna być zastosowana folia 0,5 mm, a nie geowłóknina). W dokumentacji zamiennej uszczegółowiono zakres robót drogowych.

Pytanie nr 6. W przedmiarach podane ilości metrów są inne niż w przypadku opisu technicznego lub innych załączników podanych na waszej stronie. Jest to mylne w kwestii wyceny kosztorysu. Moim pytaniem jest czy sugerować się przedmiarem bądź opisem technicznym?

Zamawiający wprowadza zmiany w dokumentacji w dniu 11.02.2011r. Wykonawca winien wycenić projekt, a nie przedmiar. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym, który Wykonawca może wziąć pod uwagę przy wycenie robót, jednakże nie on, lecz projekt określa zakres robót do wykonania.

Burmistrz Roland Marciniak

                                                                                                                              Zamawiający
PAGE  
1


