Zakres rzeczowy inwestycji - zbiorcze zestawienie robót

| Budowa kanalizacji grawitacyjnej Ø200 | 292,5 m |
| --- | --- |
| Budowa kanalizacji grawitacyjnej Ø160 | 62,5 m |
| Monitoring telewizyjny kanałów grawitacyjnych | 4622 m |
| Próby szczelności kanałów grawitacyjnych | 4622 m |
| Odtworzenie nawierzchni dróg po przekopach | 3057 m2 |
| Przewierty pod drogami Ø300 | 84 m |
| Odtworzenie nawierzchni ulic | 7597 m2 |
| Budowa muru oporowego | 75 m2 |
| Budowa dróg technicznych tłuczniowych | 670 m2 |
| Remont przyczółków Ø1000 | 3 szt. |
| Remont przepustów Ø1000 | 21 m |
| Budowa sieci wodociągowej Ø100 | 118 m |
| Płukanie i dezynfekcja wykonanych sieci wodociągowych | 1182,5 m |
| Próby szczelności wykonanych sieci wodociągowych | 1182,5 m |
| Oznakowanie wykonanych sieci wodociągowych | 2767 m |
| Doposażenie systemu kanalizacji | - |
| Budowa awaryjnego rurociągu z komorą zasuw Ø80/Ø200 | 45,6 m |