Budowa przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych nieruchomości w Świeradowie-Zdroju

| Lp. | Obiekt, miejsce realizacji | ø 200mm | ø 160mm | Studnia kanalizacyjna ø 1000mm | Studnia kanalizacyjna ø 425mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłącze kanalizacyjne ul. Osiedlowa działki nr 63/1, 63/2, 64, AM. 2, obręb 0005 Świeradów-Zdrój | ok. 24,40m nawierzchnia gruntowa | ok. 29,30m nawierzchnia gruntowa | 1 kpl | 3 kpl |
| 2 | Przyłącze kanalizacyjne ul. Sanatoryjna 17, działki nr 32, 33, 34/5, 37/1, AM. 7, obręb 0001 Świeradów-Zdrój | ok. 192,50m nawierzchnia gruntowa |  | 6 kpl |  |