Budowa przyłączy do urządzeń wodociągowych nieruchomości w Świeradowie-Zdroju

| Lp. | Obiekt, miejsce realizacji | ø 110mm | ø 63mm | ø 40mm | ø 32mm | ø 25mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa/Wiśniowa działka nr ¾, AM. 4, obręb 0005 Świeradów-Zdrój | ok. 66,10 m nawierzchnia gruntowa |  |  |  |  |
| 2 | Przyłącze wodociągowe ul. Osiedlowa działki nr 63/1, 63/2, 64, AM. 2, obręb 0005 Świeradów-Zdrój |  |  |  | ok. 80,00m nawierzchnia asfaltowa ok. 49,60m nawierzchnia gruntowa |  |
| 3 | Przyłącze wodociągowe ul. Źródlana 12, działki nr ½, 2, 5/1, 15, AM. 2, obręb 0004 Świeradów-Zdrój |  |  |  | ok. 5,00m nawierzchnia z kostki ok. 14,50m nawierzchnia utwardzona grysem |  |
| 4 | Przyłącze wodociągowe ul. Długa działka nr 14/2, AM. 2, obręb 0001 Świeradów-Zdrój |  |  |  | ok. 5,30m nawierzchnia gruntowa |  |
| 5 | Przyłącze wodociągowe ul. Lwówecka 18, działki nr 12, 11, 9, AM. 7, obręb 0003 Świeradów-Zdrój |  | ok. 97,00m nawierzchnia gruntowa |  | ok. 41,00m nawierzchnia gruntowa |  |
| 6 | Przyłącze wodociągowe ul. Lwówecka 31, działki nr 38, 37, 36, 34, 23, AM. 7, obręb 0003 Świeradów-Zdrój |  |  |  | ok. 65,40m nawierzchnia gruntowa |  |
| 7 | Przyłącze wodociągowe ul. Sudecka 10, działki nr 25/2, 26/2, AM. 12, obręb 0001 Świeradów-Zdrój |  |  |  | ok. 26,00m nawierzchnia gruntowa | ok. 22,50m nawierzchnia gruntowa |
| 8 | Przyłącze wodociągowe ul. Rolnicza, działki nr 1/10, 1/12, am. 5, obręb 0003 Świeradów-Zdrój |  |  | ok. 28,20m nawierzchnia gruntowa |  |  |
| 9 | Przyłącze wodociągowe ul. Starowiejska 3, działka nr 13, AM. 4, obręb 0001 Świeradów-Zdrój |  |  |  | ok. 23,20m nawierzchnia gruntowa |  |