OGŁOSZENIE O PRZETARGU
(zamówienie do 30.000 EURO)

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój z siedzibą przy ul. 11 Listopada 35,  59-850 Świeradów-Zdrój,  ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Cywilny na podstawie Zarządzenia  Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój Nr 30/2015 z dnia 19.03.2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania przez Urząd Miasta Świeradów-Zdrój zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, na wykonanie zadania pn.:
„Budowa przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych nieruchomości w Świeradowie-Zdroju”
I. Przedmiot przetargu:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na: Budowie przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych nieruchomości w Świeradowie-Zdroju 
2.Oznaczenie CPV - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
3.Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z dokumentacją przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót;  

2) przywrócenie terenu na jakim zostały wykonane roboty do stanu pierwotnego. Zamawiający przez odtworzenie nawierzchni rozumie uporządkowanie i odtworzenie terenu na całej długości i szerokości wykonywanych robót. 

4.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20% wartości umowy na roboty tego samego rodzaju. W przypadku wystąpienia takich okoliczności Zamawiający sporządzi aneks do zwartej umowy. Przedmiotowa informacja nie stanowi zobowiązania zlecenia Wykonawcy robót uzupełniających.

Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

II. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela.

2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.

4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/ kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „Oferta na zadanie pn.: Budowa przyłączy do urządzeń kanalizacyjnych nieruchomości w Świeradowie-Zdroju”, oraz musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert.

6. Termin realizacji umowy: do dnia 30 listopada 2018 roku.

7.  Termin realizacji poszczególnych robót będzie odbywać się na podstawie pisemnych zleceń osobno na każde przyłączę. Wykonanie robót budowlanych w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowego zlecenia.
7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy :

-  oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy,

-  spełniają warunki Zamawiającego,
-  nie zawierają oczywistych omyłek.
III. Ocena ofert
1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena – 100 %).

1.1. Ocenie podlega  cena  brutto za 1 mb wybudowanego odcinka kanalizacji podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wyrażona  w PLN. Należy podać cenę ryczałtową wraz z należnym podatkiem VAT (według załącznika nr 1), która winna  obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania umowy.
1.2.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty  dolicza  do przedstawionej  w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie zobowiązującymi przepisami.
2.Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy składając te oferty nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane w złożonych uprzednio ofertach.
3. Zamawiający oceni i porówna  jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom przetargu, jak również możliwościom finansowym Zamawiającego.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków i zapisów umownych. Pytania powinny być składane e-mailem na adres i.jurczak@ swieradowzdroj.pl   .

9.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść wszystkich dokumentów. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom i będą dla nich wiążące.

10.Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień złożonej oferty                     i uzupełnienia dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jest niekompletna, niezgodna z warunkami przetargu lub gdy Wykonawca jej nie uzupełnił w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13.Termin, do którego Wykonawca  będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz                    z upływem terminu składania ofert.

14.Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15.Istotne postanowienia umowne stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu.

IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Termin składania ofert –  do 16.02.2018 r. (piątek) do godz. 900.
2.   Termin otwarcia ofert –   16.02.2018 r. (piątek) o godz. 915.
3.   Miejsce składania ofert – Urząd Miasta Świeradów-Zdrój 
      59-850 Świeradów-Zdrój,  ul. 11 Listopada 35, (sekretariat pokój nr 1 d)

4.   Miejsce otwarcia ofert - Urząd Miasta Świeradów-Zdrój 
      59-850 Świeradów-Zdrój,  ul. 11 Listopada 35, (pokój nr 22)

V. Informacje końcowe
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego jest :

-  Izabela Jurczak, tel. 75 7816 343, e-mail: i.jurczak@swieradowzdroj.pl, 

od poniedziałku do piątku, w godz. 900 – 1430
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.

3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony e-mailem , w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Po zakończeniu przetargu Wykonawca, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VI. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
1. Załącznik nr 1 – wzór oferty – formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowne
Świeradów-Zdrój, dnia 07.02.2018 r.








                                                                                            
            Zatwierdził:
                                                                                                                 ..........................................
                                                                                                                        (podpis i pieczęć)      

2
3

